DZP-3412/03/14				Bielsko-Biała, 12 czerwca 2014r.

Do Wykonawców ubiegających

się o udzielenie zamówienia

_______________________________________

| Dotyczy: | przetargu nieograniczonego na czyszczenie wraz z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów pochodzących z: osadników TOS, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej wewnętrznej i kolektora deszczowego, kanalizacji bytowej i separatora tłuszczu, odbiór, transport i utylizację odpadów wytwarzanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. |
| --- | --- |

Uprzejmie informuję, że w związku z ww. postępowaniem wpłynęły następujące zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie Nr 1.

„W nawiązaniu do w/w przetargu prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wymaga 
w punkcie 3.1.2 aby Wykonawcy składający ofertę na Zadanie Nr 3 muszą posiadać i przedłożyć zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych?

Naszym zdaniem decyzje takie są konieczne w przypadku czyszczenia zbiorników bezodpływowych (przeważnie szamb), a nie kanalizacji bytowej (sanitarnej).

Czyszczenie kanalizacji bytowej oraz studzienek i separatorów tłuszczu odbywa się na podstawie decyzji na transport odpadów wydaną przez właściwego Starostę, i takową posiadamy.

Prosimy także o zmianę zapisu w punkcie 3.1.1.tj. Wykonawcy składający ofertę na Zadania Nr 1-3 muszą przedłożyć oświadczenie podmiotu, który będzie przyjmować odpad w miejscu utylizacji, że posiada aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów, wydaną przez właściwego starostę (Załącznik Nr 4 do SIWZ).

Na etapie składania ofert nie jesteśmy w stanie takiego zaświadczenie uzyskać. Dlatego nasze pytanie jest następujące:

Czy dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawca, który podpisze umowę 
z Zamawiającym, może na ten dowód przedłożyć kopię umowy podpisanej z firmą zewnętrzną do odbioru odpadu?”.

Odpowiedź Nr 1.

Zamawiający przychyla się do uwag Wykonawcy i zmienia zapis w SIWZ w Części III pkt 3.1.2. 
oraz 3.1.1.

- pkt 3.1.2 otrzymuje brzmienie:

„3.1.2. Wykonawcy składający ofertę na Zadanie Nr 3 muszą posiadać decyzję (zezwolenie) wydaną przez właściwego starostę na transport odpadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji bytowej studzienek i separatora tłuszczu”.

- Punkt 3.1.1. otrzymuje brzmienie:

„3.1.1. Wykonawcy składający ofertę na Zadania Nr 1-3 – najpóźniej w dniu podpisania umowy – muszą przedłożyć oświadczenie podmiotu, (bądź umowę podpisaną pomiędzy Wykonawcą, a tym podmiotem), który będzie przyjmować odpad w miejscu utylizacji, że podmiot ten posiada aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów, wydaną przez właściwego starostę (Załącznik 
Nr 5 do Umowy)”.

W związku z powyższą zmianą dotychczasowy Załącznik Nr 4 do SIWZ zostaje oznaczony jako Załącznik Nr 5 do Umowy i ulega modyfikacji – w załączeniu.

Pytanie Nr 2.

„W nawiązaniu do w/w przetargu prosimy o nie narzucanie konkretnych kodów odpadów 
w przedmiotowym przetargu.

Zgodnie z Ustawą o odpadach z 14.12.2012 (Dz.U.2013 poz.21) wygasły decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami oraz informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.

Ta sama ustawa (art.3) mówi, iż jesteśmy wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń (zgodnie z definicją „wytwórcy odpadów”).

Obowiązek właściwego nadania kodu odpadu leży po stronie wytwórcy odpadu.

Wykonawca będąc wytwórcą odpadów z czyszczenia, ma prawo zakwalifikować odpad z najlepszą wiedzą i odpowiadać za jego unieszkodliwianie.

W naszej opinii wieloletnia współpraca z różnymi Instytucjami potwierdza odpowiednią jakość usług EKO-SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. i właściwą gospodarkę odpadami.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie z SIWZ narzuconych kodów.”

Odpowiedź Nr 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z SIWZ kodów odpadów.

Pytanie Nr 3.

„Prosimy o określenie częstotliwości odbioru odpadów w pakiet 2 zadanie 4-6. Czy wystarczającym będzie odbiór odpadów 1 x na kwartał?”

Odpowiedź Nr 3.

Zamawiający będzie przekazywał odpady jeden raz na kwartał.

Pytanie Nr 4.

„Prosimy o określenie ilości oraz pojemności opakowań na pakiet 2 zadanie 4-6, jakie Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu?”

Odpowiedź Nr 4.

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu następujące rodzaje pojemników:

- 2 pojemniki kartonowe na świetlówki,

- 1 beczkę na filtry oleju o poj. 200l,

- 1 kontener na tworzywa sztuczne o poj. 7m3,

- 1 stojak na szyby,

- 12 pojemników na odpady pozostałe o poj. 1000l.

Pytanie Nr 5.

„Mając na uwadze szeroki zakres rodzajowy odpadów objętych zamówieniem oraz aby sprostać Państwa wymaganiom w zakresie kompleksowości wskazanym w przetargu na pakiet 2 zadanie 4-6 tj.-„Odbiór, transport i utylizację odpadów wytwarzanych przez MZK w Bielsku-Białej- wnosimy 
o wykreślenie zapisów dotyczących przedłożenia decyzji na przetwarzanie odpadów- (zgodnie z pkt 3.1.3 SIWZ). Wystarczającym będzie, jeśli Wykonawca przedłoży decyzję na transport, i zbieranie odpadów zgodnie z art. 27.3. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie odpadami.

Pozwoli to uprościć procedurę przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności ofert”.

Odpowiedź Nr 5.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów, Zamawiający wymaga przedłożenia zezwolenia na przetwarzanie od podmiotu, któremu Wykonawca przekaże odpad.

Pytanie Nr 6.

„Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ i usunięcia żądania przedłożenia zamawiającemu potwierdzenia 
z właściwego urzędu, iż przedłożona decyzja jest aktualna. Termin ważności został określony 
w decyzji. Urzędy nie wydają dodatkowych potwierdzeń dotyczących ważności decyzji. Wnosimy 
o załączenie do oferty oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę- potwierdzającego ważność posiadanej decyzji jako wystarczające potwierdzenie spełniania warunków oraz braku wykluczenia 
z postępowania”.

Odpowiedź Nr 6.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że przedłożone decyzje są aktualne na dzień składania ofert.

Z poważaniem