## Arkusz1
WYKAZ BUDYNKÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ MZK w 2015 r.
L.p | Grupa budynków | Numer inwentarzowy | Rodzaj budynku | Powierzchnia zabudowy [m2] | Rok budowy | Konstrukcja ścian | Konstrukcja dachu | Stan techniczny | Zabezpieczenie przeciwpozarowe | Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
I | Budynki
administracyjno-socjalne
1. |  | 1010-I | Biurowiec | 563 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik główny | kraty w oknach w pom. kasowych na parterze, monitoring w kasach.
2. |  | 1011-I | Dyspozytornia | 195 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | brak | zamki zwykłe
3. |  | 1012-I | Portiernia | 23 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | centrala p.poż | zamki zwykłe
4. |  | 1094-I | Stołówka | 430 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | brak | zamki zwykłe
|  |  | RAZEM | 1211
II | Budynki techniczne
1. |  | 3293-I | Stacja Paliw II | 93.3 | 2005 | murowana | stropodach panelowy systemowy | dobry | instalacja alarmowa p.poż | zamki zwykłe
2. |  | 3294-I | Wiata St. Paliw | 145.8 | 2005 | stalowa | dźwgary i płatwie stalowe pokryte blachą | dobry | brak | zamki zwykłe
3. |  | 1015-I | Myjnia i linia OC | 792 | 1974 | murowana | płyty żebrowe na dżwigarach strunobetonowych, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny | zamki zwykłe
4. |  | 1016-I | Stacja Obsługi | 1680 | 1974 | murowana | płyty żebrowe na dżwigarach strunobetonowych, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny | zamki zwykłe
5. |  | 1017-I | Budynek Rzemiosł | 362 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski, pokrycie papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny | zamki zwykłe
6. |  | 1093-I | W-t Napraw Głównych | 876 | 1974 | część niższa murowana, częć wyższa stalowa | w części wyższej dach stalowy słupowo-dżwigarowy kryty blachą, w części niższej płyty żebrowe na dzwigarach strunobetonowych, pokrycie papa termozgrzewalna | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny | zamki zwykłe
7. |  | 1095-I | Budynek Pomocniczy | 1986.7 | 1974 | murowana | płyty żebrowe na dżwigarach strunobetonowych, pokrycie papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | instalacja alarmowa p.poż w magazynie i w lakierni | zamki zwykłe
9. |  | 1048-I | Stacja Trafo | 81 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski, pokrycie papa termozgrzewalna | średni
|  |  | RAZEM | 6016.8
III | Budynki Magazynowe
2. |  | 1092-I | Magazyny i garaze | 264 | 1974 | murowana | stropodach wentylowany na konstrukcji drewnianej, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | brak | zamki zwykłe
3. |  | 1078-I | Wiata magazynowa | 198 | 1984 | stalowa | konstrukcja stalowa kryta blachą falistą | średni | brak | kłódki
4. |  | 1979-I | Wiata magazynowa | 476 | 1984 | stalowa | konstrukcja stalowa kryta blachą falistą | średni | brak | kłódki
5. |  | 2207-I | Pneumatyka | 98.7 | 1986 | murowana | stropodach wentylowany na konstrukcji drewnianej, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | brak | zamki zwykłe
6. |  | 2329-I | Wiata magazynowa | 436 | 1989 | stalowa | konstrukcja stalowa kryta blachą falistą | średni | brak | kłódki
|  |  | RAZEM | 1472.7
Powierzchnia
| RAZEM BUDYNKI MZK : |  |  | zabudowy [m2]
8700.5

## Arkusz2
Zał. Nr 1 do rozdz.III ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych pkt. 1
WYKAZ BUDYNKÓW MZK przeznaczonych do ubezpieczenia w 2015 r.
L.p | Grupa budynków | Numer inwentarzowy | Rodzaj budynku | Powierzchnia zabudowy [m2] | Rok budowy | Konstrukcja ścian | Konstrukcja dachu | Stan techniczny | Zabezpieczenie przeciwpozarowe | Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
I | Budynki
administracyjno-socjalne
1. |  | 1010-I | Biurowiec | 563 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik główny, instalacja hydrantowa,gaśnice | kraty w oknach w pom. kasowych na parterze, monitoring w kasach.
2. |  | 1011-I | Dyspozytornia | 195 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | gaśnice | zamki zwykłe
3. |  | 1012-I | Portiernia | 23 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | centrala p.poż | zamki zwykłe
4. |  | 1094-I | Stołówka | 430 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | gaśnice | zamki zwykłe
|  |  | RAZEM | 1211
II | Budynki techniczne
1. |  | 3293-I | Stacja Paliw | 93.3 | 2005 | murowana | stropodach panelowy systemowy | dobry | instalacja alarmowa p.poż, gaśnice | zamki zwykłe
2. |  | 3294-I | Wiata St. Paliw | 145.8 | 2005 | stalowa | dźwgary i płatwie stalowe pokryte blachą | dobry | gaśnice,agregaty pianowe | zamki zwykłe
3. |  | 1015-I | Myjnia i linia OC | 792 | 1974 | murowana | płyty żebrowe na dżwigarach strunobetonowych, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny,gaśnice | zamki zwykłe
4. |  | 1016-I | Stacja Obsługi | 1680 | 1974 | murowana | płyty żebrowe na dżwigarach strunobetonowych, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny, instalacja hydrantowa,gaśnice | zamki zwykłe
5. |  | 1017-I | Budynek Rzemiosł | 362 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski, pokrycie papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny, gaśnice | zamki zwykłe
6. |  | 1093-I | W-t Napraw Głównych | 876 | 1974 | część niższa murowana, częć wyższa stalowa | w części wyższej dach stalowy słupowo-dżwigarowy kryty blachą, w części niższej płyty żebrowe na dzwigarach strunobetonowych, pokrycie papa termozgrzewalna | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny, instalacja hydrantowa,gaśnice | zamki zwykłe
7. |  | 1095-I | Budynek Pomocniczy | 1986.7 | 1974 | murowana | płyty żebrowe na dżwigarach strunobetonowych, pokrycie papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | instalacja alarmowa p.poż w magazynie i w lakierni,gasnice,hydranty | zamki zwykłe
9. |  | 1048-I | Stacja Trafo | 81 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski, pokrycie papa termozgrzewalna | średni | gasnice | zamki zwykłe
|  |  | RAZEM | 6016.8
III | Budynki Magazynowe
1. |  | 1092-I | Magazyny i garaze | 264 | 1974 | murowana | stropodach wentylowany na konstrukcji drewnianej, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | gaśnice | zamki zwykłe
2. |  | 2207-I | Pneumatyka | 98.7 | 1986 | murowana | stropodach wentylowany na konstrukcji drewnianej, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | gaśnice | zamki zwykłe
|  |  | RAZEM | 362.7
Powierzchnia
| RAZEM BUDYNKI MZK DO UBEZPIECZENIA : |  |  | zabudowy [m2]
7590.5