Bielsko-Biała, 20 września 2012r.

### DZP-3411/04/12

Do Wykonawców ubiegających

się o udzielenie zamówienia

_____________________________________

| Dotyczy: | przetargu nieograniczonego na hurtowe dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. |
| --- | --- |

Uprzejmie informuję, że w związku z ww. postępowaniem wpłynęły następujące zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### Pytanie 1.

„Jakimi zbiornikami Państwo dysponują? Prosimy o określenie ich rodzaju i pojemności”.

#### Odpowiedź 1.

Zamawiający posiada dwa leżące zbiorniki na olej napędowy w kształcie cylindra o pojemności 
~ 49m3 każdy.

#### Pytanie 2.

„Prosimy o uszczegółowienie liczby miesięcznych dostaw. Z jaką częstotliwością przewidują Państwo dostawy w skali jednego miesiąca/tygodnia?”

#### Odpowiedź 2.

Zamawiający przewiduje od 8 do 9 dostaw oleju napędowego miesięcznie w ilości ~ 265m3 (średnio dwie dostawy tygodniowo).

#### Pytanie 3.

„Prosimy o potwierdzenie, czy rozliczanie przyjętych dostaw następować będzie w temperaturze referencyjnej?”

#### Odpowiedź 3.

Rozliczanie ilościowe przyjętych dostaw oleju napędowego będzie następować w temperaturze referencyjnej 150C.

#### Pytanie 4.

„W przypadku bardzo niskich temperatur wymagają Państwo dostarczania oleju typu arktycznego. Prosimy o sprecyzowanie, w oparciu o jakie cny będzie ten typ oleju fakturowany. W formularzu ofertowym należy odnieść się do wyłącznie do oleju standardowego. Prosimy o uszczegółowienie tej kwestii”.

#### Odpowiedź 4.

Kwestię cenowego rozliczania oleju napędowego „Arktycznego” opisane zostały w Art. 5 ust. 6 i 3 projektu umowy.

Z poważaniem