Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj.

do   5.548.000 €

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

(SIWZ)

na remont głównego węzła cieplnego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej; Kod CPV: 45330000-9, 45231000-5, 45331000-6, 45321000-3, 45332000-3, 45111220-6, 45311000-0

Zamawiającym jest:

| Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 |  |
| --- | --- |
| godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500 |  |
| tel. +48 33 814 35 11 | e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl |
| fax +48 33 814 51 88 | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |

| Część I. | Określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- |

- Przedmiotem przetargu są prace remontowe głównego węzła cieplnego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, przy ul. Długiej 50.

- Zakres prac został określony w Specyfikacji technicznej (Załącznik Nr 4 cz. 1 do SIWZ), Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ) oraz Projekcie wykonawczym (Załącznik Nr 4 cz. 3 do SIWZ).

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac etapami w uzgodnieniu z Zamawiającym 
w taki sposób, aby nie uniemożliwiać pracownikom Zamawiającego wykonywania swoich zadań oraz, aby ciepła woda była dostarczona do obiektów przez 24 godz. na dobę.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 5 letniej gwarancji na wykonane prace. Gwarancja podlega ocenie zgodnie z Częścią VIII SIWZ.

- Wykonawca musi wykonać roboty zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz stosować materiały 
i urządzenia, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobom dopuszczonym do obrotu 
i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 226).

- Wykonawca musi przestrzegać ogólne zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące na terenie MZK opisane w Załączniku Nr 3 do Umowy.

- Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy oraz opracuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu wszelkie przewidziane przepisami dokumenty i protokoły, a w szczególności: protokół końcowy odbioru, deklaracje zgodności na wszystkie wbudowane wyroby i materiały.

| Część II. | Tryb i termin wykonania zamówienia. |
| --- | --- |

Termin wykonania zamówienia podlega ocenie punktowej zgodnie z Częścią VIII SIWZ, ale nie później niż do 15 września 2019 roku.

| ## Część III. | Wstępna ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. |
| --- | --- |

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował 
tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w Części VIII SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający zatem - wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) - dokonuje podmiotowej oceny spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 
tj. bada oświadczenia wstępne, złożone przez tegoż Wykonawcę w formie Załączników 3a i 3b 
do SIWZ wraz z ofertą, a następnie żąda od niego przedłożenia - w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu każdy Wykonawca wraz z ofertą, musi przedłożyć:

- Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3a do SIWZ, w którym Wykonawca potwierdzi brak podstaw do wykluczenia go z przedmiotowego postępowania.

- Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3b do SIWZ, w którym Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, bądź który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 dotyczące tych podmiotów.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, 
o których mowa w ust. 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

| ## Część IV. | ## Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. |
| --- | --- |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w tej Części SIWZ, potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, składając następujące dokumenty:

  - Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

UWAGI:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 składa informacje lub dokumenty określone 
w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1126 z późn. zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 
w ust. 1, pkt 1.1 składa dokument określony w § 8 Rozporządzenia.

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

  - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:

Oświadczenie (w formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik 
Nr 3b do SIWZ.

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:

Oświadczenie (w formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik 
Nr 3b do SIWZ.

  - Zdolności technicznej lub zawodowej:

    - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie prace remontowe polegające na remoncie węzła cieplnego w celu dostosowania go do niskich parametrów dla zakładów pracy, gdzie czynnikiem zasilającym węzeł cieplny jest ciepła woda użytkowa.

    - Wykonawca musi dysponować osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi. Osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada:

  - Oświadczenie (w formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik Nr 3b do SIWZ.

  - Wykaz (Załącznik Nr 5 do SIWZ) robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

  - Dowód lub dowody (w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność) określające, że roboty (wykazane w wykazie, o którym mowa w ppkt 2) zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

  - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ppkt 3) będą budzić wątpliwość Zamawiającego wówczas Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Inne dokumenty.

  - Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.

  - Zamawiający zaleca dołączenie dowodu wniesienia wadium (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części X ust. 4).

Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywany będzie w oparciu 
o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

- Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

  - Oferta składana przez konsorcjum:

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy – występującego 
w formie konsorcjum – złożenia umowy konsorcjum, która musi zawierać:

    - jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum,

    - zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego 
w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności,

    - oznaczenia czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

    - określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem zawieszającym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego.

  - Oferta składana przez spółkę cywilną:

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy – występującego 
w formie spółki cywilnej – złożenia umowy spółki, z której musi wynikać sposób reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę stosownego umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę.

- Pozostałe informacje.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:

    - Wykonawca,

    - Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

    - Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

| Część V. | Tryb udzielania wyjaśnień i wykaz osób upoważnionych do ich udzielania. |
| --- | --- |

  - Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania przekazywane były osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, faksem lub pocztą e-mail. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres poczty mailowej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

  - Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 18 czerwca 2019 r.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej, na której została zamieszczona.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie przedmiotu zamówienia: Władysław Pyś – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, 
faks +48 33 814-51-88, poczta e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl,

  - w zakresie sporządzania ofert: Renata Kraus – specjalista ds. zamówień publicznych, 
faks +48 33 814-51-88, poczta e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się Wykonawców za pośrednictwem telefonu.

| Część VI. | Opis sposobu przygotowania oferty. |
| --- | --- |

- 1. Postać oferty.

  - Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ i Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ) oraz pozostałe oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz 
z dokumentami.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia. 
W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych zostanie odrzucona. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert elektronicznych ani ofert równoważnych.

  - Oferta wraz z pozostałymi załącznikami do SIWZ powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian 
w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie Załączniki (oprócz Załącznika Nr 1 do SIWZ) winny być kompletnie wypełnione.

  - Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty, ponosi Wykonawca.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., 
poz. 419 z późn. zm.) i nie mogą one być udostępnione”. Zaleca się aby załączyć je jako odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

- Opakowanie i oznakowanie ofert.

  - Oferty można składać w kopertach, bądź innym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

  - W interesie Wykonawcy jest, aby na kopercie (opakowaniu) podał swoją nazwę (firmę) oraz swój adres, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia po terminie. Gdy jednak Wykonawca nie poda adresu, a jego oferta wpłynie po terminie, wówczas Zamawiający otworzy ją w celu zapoznania się z adresem Wykonawcy i odeśle ofertę, po upływie terminu na wniesienie odwołania, uprzednio informując Wykonawcę o tym fakcie.

- Zamawiający proponuje opisanie koperty/opakowania w następujący sposób:

- Nazwa (firma) Wykonawcy - Adres Wykonawcy - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej - ul. Długa 50 - 43-309 Bielsko-Biała „Oferta na remont głównego węzła cieplnego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej. - Nie otwierać przed 25 czerwca 2019 r. przed godz. 1000.”

- Pozostałe informacje.

  - Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu 
i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

  - W interesie Wykonawcy jest, aby:

    - wszelkie poprawki w ofercie były naniesione czytelnie i opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę,

    - składane dokumenty wraz z ofertą były zszyte lub spięte w sposób utrudniający ich zdekompletowanie,

    - oferta wraz z wymaganymi dokumentami była opakowana w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i stosownie opisana.

| Część VII. | Termin związania ofertą. |
| --- | --- |

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

| Część VIII. | Kryteria oceny ofert. |
| --- | --- |

            - Zamawiający, przy wyborze oferty, kierował się będzie nw. kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Punkty | Waga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C – Cena oferty brutto | max. 100 | 60% |
| 2. | G – Gwarancja | max. 100 | 20% |
| 3. | T – Termin realizacji | max. 100 | 15% |
| 4. | D – Doświadczenie zawodowe kierownika robót budowlanych | max. 100 | 5% |

            - Łączna ocena punktowa obliczona zostanie wg wzoru:

###### R = C x 0,60 + G x 0,20 + T x 0,15 + D x 0,05

            - Wyjaśnienie zasad punktacji poszczególnych kryteriów:

Kryterium Nr 1

C – Cena oferty brutto				max. 100 pkt 	waga – 60%

Niniejsze kryterium zostanie ocenione wg poniższego wzoru:

najniższa zaoferowana cena spośród ofert ważnych

C= ----------------------------------------------------------------------------  x 100

cena oferty badanej

Kryterium Nr 2

G – Gwarancja					max. 100 pkt	waga – 20 %

- Okres gwarancji liczony jest w miesiącach począwszy od dnia następnego po dniu, w którym podpisano bezusterkowy protokół wykonania robót.

- Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium to 60 miesięcy, 
a maksymalny okres gwarancji poddany ocenie punktowej to 80 miesięcy. Gwarancja będzie oceniana wg poniższej zasady:

| Maksymalna liczba punktów | Metodologia oceny | pkt | Metodologia oceny | pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 60 miesięcy | 0 | 71 miesięcy | 55 |
|  | 61 miesięcy | 5 | 72 miesiące | 60 |
|  | 62 miesiące | 10 | 73 miesiące | 65 |
|  | 63 miesiące | 15 | 74 miesiące | 70 |
|  | 64 miesiące | 20 | 75 miesięcy | 75 |
|  | 65 miesięcy | 25 | 76 miesięcy | 80 |
|  | 66 miesięcy | 30 | 77 miesięcy | 85 |
|  | 67 miesięcy | 35 | 78 miesięcy | 90 |
|  | 68 miesięcy | 40 | 79 miesięcy | 95 |
|  | 69 miesięcy | 45 | 80 miesięcy i więcej | 100 |
|  | 70 miesięcy | 50 |  |  |

Kryterium Nr 3

T – Termin realizacji				max. 100 pkt	waga – 15%

| Termin: | pkt |
| --- | --- |
| Do 31 lipca 2019 r. | 100 pkt |
| Do 15 sierpnia 2019 r. | 70 pkt |
| Do 31 sierpnia 2019 r. | 30 pkt |
| Do 15 września 2019 r. | 0 pkt |

Kryterium Nr 4

D – Doświadczenie zawodowe kierownika robót budowlanych

max. 100 pkt	waga – 5%

Zamawiający oceniać będzie doświadczenie zawodowe kierownika robót budowlanych podane 
w latach w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej. Doświadczenie będzie oceniane wg poniższej zasady:

za każdy rok doświadczenia zawodowego kierownika robót budowlanych Wykonawca otrzymuje 
10 pkt. Zamawiający ustala, że w przypadku, gdy okres doświadczenia zawodowego kierownika robót budowlanych wynosi 10 lat lub więcej, to Wykonawca otrzymuje 100 pkt.

            - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w polskich złotych (PLN). Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.

            - Do obliczeń brana będzie pod uwagę cena ofertowa (brutto) podana za całość przedmiotu zamówienia wpisana do Formularza Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz pozostałe koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, koszty oznakowania miejsca wykonywanych prac, zabezpieczenia terenu, wywozu, usunięcia odpadów powstałych w trakcie prac zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.

            - Cena oferty za zakres określony w ofercie Wykonawcy zostanie przyjęta jako umowna 
i może ulec zmianie tylko i wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

            - Wszystkie kwoty należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 
1 grosza (art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

            - Wszelkie wyliczenia punktów będzie się prowadziło z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonych w ułamkach dziesiętnych, z wyjątkiem przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert. W takiej sytuacji, dokładność obliczeń zwiększać się będzie 
o jedno miejsce po przecinku aż do uzyskania rankingu ofert o różnej liczbie punktów.

            - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

            - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

| Część IX. | Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz badanie ofert. |
| --- | --- |

1.  Złożenie ofert.

  - Oferty należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 930 w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej ul. Długa 50 (I piętro, pok. 105). Dostarczenie do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Złożone oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego.

  - Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, 
tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

  - Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  - Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.

2.  Otwarcie ofert.

  - Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 w pok. nr 108, I piętro.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną do wiadomości informacje zawarte w ofertach:

    - nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

    - ceny ofert,

    - termin wykonania zamówienia,

    - okres gwarancji,

    - warunki płatności.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

    - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

    - ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych 
w ofertach.

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3.  Badanie ofert.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie (np. szejset zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście),

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - omyłki logiczne (np. środa to 8 dzień tygodnia),

    - niedokładności co do daty (np. 28.02.2016 r., tj. ostatni dzień lutego, a luty 
w 2016 r. miał 29 dni) oraz inne, których oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W takim przypadku, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie takiej omyłki, wówczas Zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia takiej oferty,

    - wszystkie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, które powstały w następstwie niepoprawnego wykonywania działań matematycznych, w tym niepoprawnie zaokrąglone końcówki ceny. Jeżeli w wyniku takiej omyłki nastąpi rozbieżność pomiędzy ceną podaną w ofercie, a ceną wyliczoną, Zamawiający przyjmie cenę jaka zostanie wyliczona w toku poprawnie wykonanych działań matematycznych 
i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający nie poprawi błędów, których nie da się poprawić:

    - matematycznie,

    - logicznie.

W takim przypadku oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ustawy Pzp.

| Część X. | Wadium. |
| --- | --- |

- Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).

- Wadium można wnieść w formie:

- 2.1.	pieniężnej,

- 2.2.	poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- 2.3.	gwarancji bankowej,

- 2.4.	gwarancji ubezpieczeniowej,

- 2.5.	w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 310).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK: Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, II Oddział w Bielsku-Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: „Wadium – wymiennikownia; 
NIP Wykonawcy: …………..” Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 25 czerwca 2019 r. do godz. 930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego.

- 4.1.	Dokument wadialny ma być wystawiony na Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała.

- 4.2.	Gwarancje lub poręczenia mają być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Dokument gwarancji lub poręczenia ma zawierać w treści możliwość zatrzymania wadium przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania z ofertą.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.

| Część XI. | Tryb ogłoszenia wyników przetargu, zawarcie umowy. |
| --- | --- |

- 1.  Zawiadomienie o wyborze oferty.

  - Zamawiający informuje niezwłocznie:

    - wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawców, którzy zostali wykluczeni,

    - Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

    - o unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Informację, o której mowa w pkt 1.1.1. i 1.1.4., Zamawiający udostępni na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- 2.   Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy:

  - składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje Pełnomocnik,

  - składa umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.

3.  Zawarcie umowy.

  - Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności opisanych w projekcie umowy, o którym mowa w pkt. 3.2.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem, o którym mowa w pkt 3.1. jeżeli 
w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp).

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W związku z tym, że wartość tego zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

| Część XII. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. |
| --- | --- |

- Na podstawie art. 179 ustawy Pzp, Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

| Część XIII. | Postanowienia końcowe. |
| --- | --- |

- Obowiązki Wykonawcy wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
a także przepisy ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

10 czerwca 2019 r. 							  Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Zakładu

Krzysztof Knapik