DZP-3413/05/14				Bielsko-Biała, 18 sierpnia 2014r.

Do Wykonawców ubiegających

się o udzielenie zamówienia

_______________________________________

| Dotyczy: | przetargu nieograniczonego na budowę muru oporowego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej |
| --- | --- |

Uprzejmie informuję, że w związku z ww. postępowaniem wpłynęło następujące zapytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

„W Załączniku nr 04 cz. 2 do SIWZ, w Dziale 3. Oświetlenie placu postojowego, w punkcie 2 d 3.1. widnieje pozycja „Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 
z przeznaczeniem na złom 0,500 km” W dokumentacji projektowej brakuje jednak informacji na ten temat. Proszę o informację, gdzie znajduje się ten przewód”.

Pytanie 2.

„W Załączniku nr 04 cz. 2 do SIWZ, w Dziale 3. Oświetlenie placu postojowego, w punkcie 3 d 3.2. widnieje pozycja „Ułożenie rur osłonowych z PCW do Fi 140 mm (zabezpieczenie kabla zasilającego latarnie oraz kabla zasilającego maszt oświetleniowy).

Zabezpieczenie kabla zasilającego latarnie:

120,00 mb

Zabezp. kabla zasilającego maszt oświetleniowy:

125 + 40,00 = 165 mb”

W dokumentacji projektowej brakuje jednak informacji na temat zasilania masztu oświetleniowego. Proszę o informację na temat lokalizacji masztu”.

Odpowiedź 1 i 2.

Zamawiający informuje, że przewody elektryczne do demontażu stanowią istniejącą linię napowietrzną zasilającą stare słupy oświetleniowe oraz maszt oświetleniowy.

Przewody do demontażu oraz maszt oświetleniowy opisano i zaznaczono kolorem zielonym na załączonym rysunku 01/A, który jest częścią Załącznika Nr 7 do SIWZ (Projekt budowlano – wykonawczy, branża elektryczna).

Z poważaniem