## przedmiar
Załącznik Nr 4 cz. 2
do SIWZ
Przedmiar robót na modernizację Budynku Warsztatu Napraw Głównych
w zakresie wymiany instalacji wodnej
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Dział 1. INSTALACJA CENTRALNEJ WODY UŻYTKOWEJ
1.1. Demontaż istniejącej instalacji
1 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż izolacji z rurociągów wodociągowych | mb | 2
2 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr,15-20mm | szt. | 6
3 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż baterii ściennej umywalkowej | szt. | 12
4 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż baterii natryskowej ściennej z natryskiem wężowym | szt. | 2
5 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż zaworu odcinajacego do płuczek ustępowych o śr,15mm | szt. | 2
6 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr,15-20 mm na ścianie | mb | 2
7 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr,25-32 mm na ścianie | mb | 2
8 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr,40-50 mm na ścianie | mb | 2
9 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr,15-20 mm | szt | 10
10 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr,25-32 mm | szt | 3
11 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr,40 mm | szt | 1
12 d 1.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż wodomierza skrzydełkowe o śr,nom, 25-32 mm | szt, | 2
RAZEM DZIAŁ 1.1. Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.2. Roboty remontowo-budowlane
1 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej | szt, | 12
2 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej | szt, | 10
3 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej | szt, | 2
4 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | mb | 26
5 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | mb | 21
6 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | mb | 31
7 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub, 1/2 ceg, | szt, | 12
8 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub, 1 ceg, | szt, | 10
9 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub, ponad 1 ceg, | szt, | 2
10 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg, z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | mb | 26
11 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg, z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | mb | 21
12 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg, z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | mb | 31
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
13 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat, III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | mb | 77
14 d 1.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykonanie tynku zwykłego kat, III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na ścianach | szt, | 48
RAZEM DZIAŁ 1.2. Roboty remontowo-budowlane | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.3 Roboty instalacyjne - dostawa i montaż rur oraz armatury
1 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr, zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | mb | 11
2 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP STABI śr, zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | mb | 11
3 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr, zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | mb | 42
4 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP STABI o śr, zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | mb | 41
5 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr, zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | mb | 47
6 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP STABI o śr, zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | mb | 73
7 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr, zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | mb | 58
8 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP STABI o śr, zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | mb | 80
9 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu sztywnym o śr, zewnętrznej 20 mm 4+2+2+1+4+2+3+4+18+2 = 42 szt. | szt, | 42
10 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr, zewnętrznej 25 mm 2+2 = 4 | szt, | 4
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
11 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr, zewnętrznej 20 mm | szt, | 2
12 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr, nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych | kpl, | 1
13 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr, nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych | kpl, | 1
14 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr, nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych | kpl, | 1
15 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zawory przelotowe kulowe w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr, nominalnej 15 mm | szt, | 2
16 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zawory przelotowe kulowe w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr, nominalnej 20 mm 1+1+2+1+1 = 6 | szt, | 6
17 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zawory przelotowe kulowe w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr, nominalnej 25 mm 1+2+2+1 = 6 | szt, | 6
18 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zawory przelotowe kulowe w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr, nominalnej 32 mm 1+1 = 2 | szt, | 2
19 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zawory przelotowe kulowe w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr, nominalnej 40 mm 1+1 = 2 | szt, | 2
20 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr, nominalnej 20 mm | szt, | 1
21 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr, nominalnej 15 mm | kpl, | 1
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
22 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr, nominalnej 25 mm | kpl, | 1
23 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr, nominalnej 32 mm | kpl, | 1
24 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Legalizacja wodomierzy Należy dostarczyć dokument potwierdzający legalizację. | kpl | 3
25 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prób | 1
26 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr, do 63 mm) 138,0+120,0+83,0+11,0+11,0 = 363,0 mb | mb | 363
27 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych oraz dostarczenia zaświadczenia o przeprowadzeniu badań wody pitnej przez SANEPID | mb | 363
28 d 1.3 | 6.3 | 45321000-3 | Izolacja rurociągów śr, 20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr,13 mm (J) metodą izolowania po montażu rurociągu | mb | 89
29 d 1.3 | 6.3 | 45321000-3 | Izolacja rurociągów śr, 25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr,13 mm (J) metodą izolowania po montażu rurociągu | mb | 54
30 d 1.3 | 6.3 | 45321000-3 | Izolacja rurociągów śr, 32 mm otulinami Thermacompact S-2 gr,13 mm (J) metodą izolowania po montażu rurociągu | mb | 8
31 d 1.3 | 6.3 | 45321000-3 | Izolacja rurociągów śr, 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr,25 mm (P) | mb | 35
32 d 1.3 | 6.3 | 45321000-3 | Izolacja rurociągów śr, 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr,25 mm (P) | mb | 46
33 d 1.3 | 6.3 | 45321000-3 | Izolacja rurociągów śr, 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr,25 mm (P) | mb | 33
34 d 1.3 | 6.3 | 45321000-3 | Izolacja rurociągów śr, 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr,25 mm (P) | mb | 11
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
35 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zawory czerpalne o śr, nominalnej 15 mm 1+3 = 4 | szt, | 4
36 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zawory czerpalne o śr, nominalnej 20 mm ze złączka na węża | szt, | 9
37 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zawory kulowe odcinajace do płuczek ustępowych o śr, nominalnej 15 mm | szt, | 2
38 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Baterie umywalkowe ścienne jednouchwytowe o śr, nominalnej 15 mm 1+2+1+9+1 = 14 | szt, | 14
39 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Baterie zlewozmywakowe ścienne jednouchwytowe o śr, nominalnej 15 mm | szt, | 1
40 d 1.3 | 6.3 | 45330000-9 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr,nominalnej 15 mm | szt, | 2
41 d 1.3 | 6.3 | 45421160-3 | Konstrukcje podparć i zawieszeń pod rurociągi | t | 0.5
RAZEM DZIAŁ 1.3. Roboty instalacyjne wodociągowe | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
RAZEM DZIAŁ 1.1 + 1.2. + 1.3.
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Dział 2. INSTALACJA HYDRANTOWA
2.1 Roboty remontowo-budowlane
1 d 2.1 | 6.2 | 45262500-6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej | szt, | 5
2 d 2.1 | 6.2 | 45262500-6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej | szt, | 1
3 d 2.1 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub, 1 ceg, | szt, | 5
4 d 2.1 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub, ponad 1 ceg, | szt, | 1
5 d 2.1 | 6.2 | 45262500-6 | Wykonanie tynku zwykłego kat, III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na ścianach 2x(5+1) = 12 szt. | szt, | 12
RAZEM DZIAŁ 2.1. Roboty remontowo-budowlane | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.2. Roboty instalacyjne - dostawa i montaż rur oraz armatury
1 d 2.2 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr,nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 23,0+12,0+4,0+5,0 = 44 | mb | 44
2 d 2.2 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr,nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 14,0+4,0 = 18 | mb | 18
3 d 2.2 | 6.3 | 45330000-9 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp, o połączeniu sztywnym o śr, nominalnej 25 mm | szt, | 3
4 d 2.2 | 6.3 | 45330000-9 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr, nominalnej 50 mm | szt, | 1
5 d 2.2 | 6.3 | 45330000-9 | Zawór hydrantowy o śr, nominalnej 25 mm montowany na ścianie | szt, | 3
6 d 2.2 | 6.3 | 45330000-9 | Szafki hydrantowe naścienne z wężem półsztywnym i prądownicą dn=25mm | kpl, | 3
7 d 2.2 | 6.3 | 45330000-9 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr, do 65 mm) 44,0+18,0 = 62 mb | mb | 62
8 d 2.2 | 6.3 | 45330000-9 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 44,0+18,0 = 62 mb | mb | 62
RAZEM DZIAŁ 2.2. Roboty instalacyjne - dostawa i montaż rur oraz armatury | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
RAZEM DZIAŁ 2.1. + 2.2.
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Dział 3. INSTALACJA KANALIZACYJNA
3.1. Demontaż istniejącej instalacji
1 d 3.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż zlewu | kpl | 2
2 d 3.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna | szt, | 3
3 d 3.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczak żeliwny d=50-100mm | szt, | 3
4 d 3.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr, 50 mm | szt, | 2
5 d 3.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr, 50-80 mm | szt, | 13
6 d 3.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr, 50-100 mm - na ścianach budynku 1,0+3,5+4,5+4,5+1,0 = 14,5 mb | mb | 14.5
7 d 3.1 | 6.1 | 45110000-1 | Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr, 100 mm | msc, | 6
RAZEM DZIAŁ 3.1. Demontaż istniejącej instalacji | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.2. Roboty remontowo-budowlane
1 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykucie bruzd o przekroju do 0,040 m2 w posadzce z betonu żwirowego 1,5x2+3,5+2,5 = 9,0 mb | mb | 9
2 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | 3
3 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 1
4 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,0+1,5+0,8+9,0+0,5 = 14,8 mb | mb | 14.8
5 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,8x2 = 1,6 mb | mb | 1.6
6 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań | mb | 9
7 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub, 1 ceg, | szt, | 1
8 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg, w ścianach z cegieł 1,6+14,8 = 16,4 mb | mb | 16.4
9 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm | szt, | 3
10 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu | miejsc, | 5
11 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat, III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | mb | 16.4
12 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykonanie tynku zwykłego kat, III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na stropach | szt, | 3
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
13 d 3.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykonanie tynku zwykłego kat, III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na ścianach | szt, | 2
14 d 3.2 | 6.2 | 45261210-9 | Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą | m2 | 3
15 d 3.2 | 6.2 | 45261210-9 | Wymiana pokryć z papy na pokrycie warstwą papy smołowej i asfaltowej 2,0x3 = 6,0 m2 | m2 | 6
RAZEM DZIAŁ 3.2. Roboty remontowo-budowlane | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3. Roboty instalacyjne - dostawa i montaż rur oraz armatury
1 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Wstawienie trójnika kanalizacyjnego kielichowego o śr, 100 mm | szt, | 1
2 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr, 100 mm | szt, | 1
3 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr, 100 mm uszczelnionych zaprawa cementowa 1+2 = 3 | szt, | 3
4 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr, 50 mm uszczelnionych zaprawa cementowa 1+2+1 = 4 | szt, | 4
5 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr, 50 mm | szt, | 2
6 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr, 100 mm na PCV d=110mm | szt, | 3
7 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr, 50 mm o połączeniach wciskowych | szt, | 4
8 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr, 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | mb | 6
9 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr, 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 9,0+6,0+6,0+2,0+1,0+3,0+9,0 = 36,000 | mb | 36
10 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr, 50 mm o połączeniach wciskowych wraz z podłączeniem istniejących urządzeń takich jak umywalki, zlewy pisuary itp. 9+2+2+2+2 = 17 | szt, | 17
11 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr, 50 mm, wyprowadzone ponad dach i zakończona kominkiem zadaszonym | szt, | 2
12 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr, 110 mm,wyprowadzone ponad dach i zakończona kominkiem zadaszonym | szt, | 1
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
13 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zawór napowietrzajacy DURGO z PVC o połączeniu wciskowym o śr, 50 mm | szt, | 2
14 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr, 50 mm | szt, | 2
15 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Syfony zlewozmywakowe podwójne z tworzywa sztucznego o śr, 50 mm | szt, | 2
16 d 3.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej na ścianie | kpl. | 2
RAZEM DZIAŁ 3.3. Roboty instalacyjne - dostawa i montaż rur oraz armatury | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
RAZEM DZIAŁ 3.1. + 3.2. + 3.3.
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Dział 4. INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
4.1. Demontaż istniejącej instalacji
1 d 4.1 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż rurociągów stalowych o śr, 15-20 mm | mb | 50
2 d 4.2 | 6.1 | 45110000-1 | Demontaż rurociągów stalowych o śr, 25-32 mm | mb | 80
RAZEM DZIAŁ 4.1. Demontaż istniejącej instalacji | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4.2. Roboty remontowo-budowlane
1 d 4.2 | 6.2 | 45262500-6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej | szt, | 1
2 d 4.2 | 6.2 | 45262500-6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej 1+2+3+7 = 13 szt. | szt, | 13
3 d 4.2 | 6.2 | 45262500-6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej | szt, | 1
4 d 4.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,0x24 = 96,0 mb | mb | 96
5 d 4.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg, z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | mb | 96
6 d 4.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub, 1/2 ceg, | szt, | 1
7 d 4.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub, 1 ceg, | szt, | 13
8 d 4.2 | 6.2 | 45262500-6 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub, ponad 1 ceg, | szt, | 1
9 d 4.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat, III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | mb | 96
10 d 4.2 | 6.2 | 45262500-6 | Wykonanie tynku zwykłego kat, III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na ścianach 2x(1+13+1) = 30 szt. | szt, | 30
RAZEM DZIAŁ 4.2. Roboty remontowo-budowlane | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4.3. Roboty instalacyjne - dostawa i montaż rur oraz armatury
1 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi instalacyjne stalowe o śr, nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 3,0+4,0 = 7,0 mb | mb | 7
2 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi instalacyjne stalowe o śr, nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 12,0+9,0+4,0+6,0+4,0x24 = 127,0 mb | mb | 127
3 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi instalacyjne stalowe o śr, nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 12,0+11,0+4,0+6,0+10,0 = 43,0 mb | mb | 43
4 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi instalacyjne stalowe o śr, nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 12,0+19,0+22,0+12,0+5,0 = 70,0 mb | mb | 70
5 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi instalacyjne stalowe o śr, nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 4 mb | mb | 4
6 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Rurociągi instalacyjne stalowe o śr, nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 6,0+9,0+6,0 = 21,0 mb | mb | 21
7 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr, 15-20 mm 1+1+2+4+2+3+12 = 25,0 mb | szt, | 25
8 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zawory kulowe odcinające o połączeniach gwintowanych o śr, nominalnej 20 mm, z szybkozłączką do węża d = 10 mmx3/8". 11+12 = 23 szt. | szt, | 23
9 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr, nominalnej 15 mm 1+2+1+3+3+5+3+6+3+5 = 32,0 mb | szt, | 32
Numer poz. przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Numer CPV | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 22% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Zespół stanowiskowy dn=1/2" z filtrem, naoliwiaczem i reduktorem 2000 l/min oraz z szybkozłączką do węża d= 10 mmx3/8" 11 kpl | kpl, | 11
11 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Próby szczelności instalacji sprężonego powietrza z rur stalowych 11+12 = 23,0 mb | mb | 23
12 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Próby szczelności instalacji sprężonego powietrza z rur stalowych - pierwsze 30,0m | odc,30m | 1
13 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Próby szczelności instalacji sprężonego powietrza z rur stalowych - następny odcinek 30,0m | odc,30m | 8
14 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych o średnicy do 50 mm | mb | 272
15 d 4.3 | 6.3 | 45321000-3 | Izolacja rurociągów śr,28 mm otulinami Thermacompact S-2 gr,6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu | mb | 96
16 d 4.3 | 6.3 | 45330000-9 | Przygotowanie instalacji do uruchomienia - przedmuchanie | pkt,pob, | 32
RAZEM DZIAŁ 4.3. Roboty instalacyjne - dostawa i montaż rur oraz armatury | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
RAZEM DZIAŁ 4.1. + 4.2. + 4.3.
OGÓŁEM DZIAŁ 1+2+3+4
Uwaga!
1. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg rzeczywiście wykonanych ilosci robót i cen jednostkowych podanych w ofercie.
2. Sumę Działu 1+2+3+4 należy wpisać do Formularza oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ).