DZP-3413/05/14				Bielsko-Biała, 13 sierpnia 2014r.

Do Wykonawców ubiegających

się o udzielenie zamówienia

_______________________________________

| Dotyczy: | przetargu nieograniczonego na budowę muru oporowego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej |
| --- | --- |

Uprzejmie informuję, że w związku z ww. postępowaniem wpłynęło następujące zapytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie.

„W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na budowę muru oporowego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej zwracamy się z zapytaniem dot. pozycji nr 9 d.1.6 Dział 1 – odwodnienie powierzchowne. Przedmiar robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ): czy włączenie do studni do kanalizacji deszczowej ma się odbywać przy pomocy separatora, jeśli tak to prosimy o podanie typu, a jeżeli nie, to prosimy o doprecyzowanie jakiego rozwiązania oczekuje Zamawiający”.

Odpowiedź.

Na istniejącej kanalizacji deszczowej na górnym placu postojowym Zamawiający przewiduje zabudowę separatora substancji ropopochodnych typu PSW LAMELA 20/200 wraz z osadnikiem o średnicy
fi 1,5 m i pojemności 3 m3 (zgodnie z opracowanym projektem technicznym kanalizacji deszczowej dla górnego placu postojowego na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej). Separator i osadnik wykonać w konstrukcji żelbetowej.

Opis prac przewidzianych do wykonania został ujęty w uzupełnieniu do szczegółowego przedmiaru robót – poz. 10 d 1.6 i 11 d 1.6 w Dziale 1. Równocześnie zmianie ulega numeracja pozostałych pozycji opisanych w tej części Przedmiaru robót.

W załączeniu aktualna wersja Przedmiaru robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ).

Jednocześnie § 8 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8.

WYNAGRODZENIE I TRYB  PŁATNOŚCI

- Za wykonane prace opisane w niniejszej umowie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż ................. zł netto (słownie: ...............), tj. ............ zł brutto (.................).

- Rozliczenie nastąpi trzema fakturami częściowymi:

  - pierwsza, po wykonaniu prac, w wysokości 30% wartości umowy, w tym wartość dostawy
i posadowienia separatora z osadnikiem (zgodnie z opisem punktów 10 d.1.6. i 11 d. 1.6. 
w Dziale 1 Przedmiaru robót),

  - druga, w wysokości 30% wartości umowy, po wykonaniu zakresu prac objętych umową obejmującego 60% robót,

  - trzecia po wykonaniu pozostałych prac.

- Faktury wystawione będą na podstawie protokołów z odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy, podpisanych przez strony umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy do 30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego”.

W załączeniu aktualna wersja Projektu umowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 
25 sierpnia 2014r. do godz. 0930. Otwarcie ofert tego samego dnia o 1000.

Z poważaniem