DZP-3413/05/07					Bielsko-Biała, 11 kwietnia 2007r.

## Wg Rozdzielnika

Uprzejmie informuję, iż w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym 
na przebudowę elewacji budynku pomocniczego wraz z robotami towarzyszącymi, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, jeden z Wykonawców zwrócił się z następującym zapytaniem, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

# Pytanie 1

„Przedmiar robót pozycja 2d.3. prosimy o jednoznaczne określenie materiału, z jakiego ma być wykonana konstrukcja daszków”

# Odpowiedź 1

Zamawiający nie ma preferencji co do materiału, z jakiego powinny być wykonane daszki. Decyzję w tej sprawie Wykonawca podejmuje we własnym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza następującą zmianę do SIWZ:

Wymiary bramy  do magazynu Tarapaty z rampy rozładunkowej (pozycja przedmiaru 1d.3).

Było:		2,40 x 2,40= 5,76 m2.

Powinno być:	2,30 x 2,60 = 5,98 m2.

Przy wykonaniu i montażu bramy należy ująć roboty towarzyszące nie uwzględnione 
w oddzielnych przedmiarach:

- Domurowanie lub dobetonowanie filara o grubości 0,12 m, szerokości 0,40 m i wysokości 2,60 m powiązanego z istniejąca ścianą za pomocą nawierconych i zabetonowanych prętów stalowych.

- Skucie posadzki na powierzchni 0,40x2,40 m w świetle montowanej bramy i uzupełnienie posadzki cementowej w nawiązaniu do istniejącego podłoża.

Roboty te należy wkalkulować w cenę montażu bramy.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem