Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
nieprzekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Prawa zamówień publicznych, tj.

do   5.186.000 €

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

zwaną dalej ustawą Pzp (Dz. U. z 09 sierpnia 2013r., poz. 907 z późn.zm.).

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

(SIWZ)

na: zmianę konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów (Zadanie 1), remont hal naprawczych oraz pomieszczeń warsztatowych (Zadanie 2) na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Zamawiającym jest

| Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 |
| --- |
| godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500 |
| tel. + 48 33 814 35 11 | fax + 48 33 814 51 88 |
| REGON 070503643 | NIP 547-005-00-50 |
| e-mail: mzk@bb.onet.pl | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |

| Część I. | Określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

  - zmianie konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów (Zadanie 1),

  - remoncie hal naprawczych oraz pomieszczeń warsztatowych (Zadanie 2)

na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa Zadania, ale każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia.

- Zakres prac został określony w Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ), Specyfikacji technicznej (Załącznik Nr 4 cz. 1 do SIWZ) oraz Projekcie budowlanym (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

- Zamawiający wprowadził drobne zmiany do Projektu budowlanego (Załącznik Nr 6 do SIWZ) dlatego przy wycenie robót należy się kierować szczegółowym opisem zawartym w Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ).

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac etapami w uzgodnieniu z Zamawiającym 
w taki sposób, aby nie uniemożliwiać pracownikom Zamawiającego wykonywania swoich zadań.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 5 letniej gwarancji na wykonane prace.

- Wykonawca musi wykonać roboty zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz stosować materiały 
i urządzenia, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobom dopuszczonym do obrotu 
i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

- Wykonawca musi przestrzegać ogólne zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące na terenie MZK opisane w Załączniku Nr 3 do Umowy.

Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy oraz opracuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu wszelkie przewidziane przepisami dokumenty i protokoły, a w szczególności:

protokół końcowy odbioru, deklaracje zgodności na wszystkie wbudowane wyroby i materiały.

| Część II. | Tryb i termin wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Termin rozpoczęcia prac: bezpośrednio po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia prac objętych umową:

Zadanie 1 – w zakresie robót rozbiórkowych, murowych oraz wymiany konstrukcji i poszycia dachowego nie później niż do 30 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie 2 oraz pozostałe prace z Zadania 1 – do 30 września 2015r.

| Część III. | Warunki udzielenia zamówienia oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy muszą dostarczyć wraz z ofertą, w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu. |
| --- | --- |

- Wykonawca musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Pzp.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów:

  - Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3a do SIWZ, w którym Wykonawca potwierdzi brak podstaw do wykluczenia go z przedmiotowego postępowania.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, przy czym osoby fizyczne - w celu spełnienia ww. warunku - zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 10-11 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGI:

      - Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

      - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ, pkt 1:

- ppkt 1.2., 1.3., 1.4. i 1.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- ppkt 1.5. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.

      - Dokumenty, o których mowa w pkt II. ppkt 1 lit a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 
w pkt. II, ppkt 1 lit b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. II, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. Zapis punktu III stosuje się odpowiednio.

      - W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

      - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

      - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 1 III Części SIWZ.

- Wykonawca musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 3b do SIWZ).

- Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie:

  - Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków poprzez złożenie Oświadczenia (Załącznik Nr 3c do SIWZ).

  - Wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia:

    - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie prace polegające na przebudowie konstrukcyjnej dachów (wraz z ociepleniem) o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400m2, jak również wykonał lub wykonuje prace remontowe hal lub warsztatów naprawczych polegające na wykonaniu prac murarskich, tynkarskich, układaniu glazury oraz malowaniu ścian i sufitów o łącznej powierzchni minimum 300 m2 
a także wykonał posadzkę żywiczną poliuretanową o łącznej powierzchni 
min. 150 m2.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:

Wykaz (Załącznik Nr 5 do SIWZ) robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącza dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazuje, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

# Wykonawca musi dysponować osobami, które posiadają umiejętność kładzenia posadzek żywiczno-poliuretanowych.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:

Certyfikat, autoryzację lub inny dokument na wykonawstwo i dystrybucję posadzek żywiczno-poliuretanowych wystawiony przez producenta posadzek, zaoferowanych przez Wykonawcę.

UWAGA!

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Instytut Higieny poświadczającego, że zaproponowana posadzka odpowiada wymaganiom higienicznym w pomieszczeniach zamkniętych dla obiektów produkcyjnych.

# Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

# Wykonawca musi dysponować kierownikiem robót budowlanych o specjalności ogólnobudowlanej.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada:

Oświadczenie (Załącznik Nr 7 do SIWZ), że osoba, która będzie uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami) – zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.).

W oświadczeniu Wykonawca musi potwierdzić, że kierownik robót budowlanych:

    - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności ogólnobudowlanej,

    - jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (OIIB),

    - posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jednocześnie Wykonawca podaje informacje dot. podstawy dysponowania kierownikiem robót budowlanych oraz przedstawia jego doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

# Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków poprzez złożenie Oświadczenia (Załącznik Nr 3c do SIWZ).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

- Inne dokumenty.

  - Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.

  - Zamawiający zaleca dołączenie dowodu wniesienia wadium (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części IX ust. 4).

Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywany będzie w oparciu 
o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

- Oferta składana przez konsorcjum.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy umowy konsorcjum, która musi zawierać:

  - jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum,

  - zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności,

  - oznaczenia czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

  - określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem zawieszającym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego.

- Pozostałe informacje.

# Wszystkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu Wykonawca może składać 
w formie oryginału lub kserokopii (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części IX 
ust. 4) poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

# W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

# Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

# Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

| Część IV. | Tryb udzielania wyjaśnień i wykaz osób upoważnionych do ich udzielania. |
| --- | --- |

# Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania przekazywane były pisemnie faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 22 czerwca 2015r.

# Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej, na której została zamieszczona.

# Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie przedmiotu zamówienia: Halina Lazar – Kierownik Działu Inwestycji
tel. + 48 33 814 35 11, wew. 270, 271, godz. 800-1430,

  - w zakresie sporządzania ofert: Renata Kraus – główny specjalista ds. zamówień publicznych
tel. + 48 33 814 48 73, godz. 800-1430.

| Część V. | Opis sposobu przygotowania oferty. |
| --- | --- |

# 1. Postać oferty.

# Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ), Przedmiar robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ) oraz pozostałe oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz z dokumentami.

# Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

# Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia. 
W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych zostanie odrzucona. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

# Oferta wraz z pozostałymi załącznikami do SIWZ powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian 
w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie Załączniki (oprócz Załącznika Nr 1 do SIWZ) winny być kompletnie wypełnione.

# Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty, ponosi Wykonawca.

# Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą one być udostępnione”. Zaleca się aby załączyć je jako odrębną część niezłączoną 
z ofertą w sposób trwały.

# Opakowanie i oznakowanie ofert.

# Oferty można składać w kopertach, bądź innych opakowaniach.

# W interesie Wykonawcy jest, aby na kopercie (opakowaniu) podał swój adres, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia po terminie. Gdy jednak Wykonawca nie poda adresu, a jego oferta wpłynie po terminie, wówczas Zamawiający otworzy ją w celu zapoznania się z adresem Wykonawcy i odeśle ofertę.

# Ponadto należy umieścić napis:

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ul. Długa 50 43-309 Bielsko-Biała „Oferta na zmianę konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów (Zadanie 1), remont hal naprawczych oraz pomieszczeń warsztatowych (Zadanie 2) na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Nie otwierać przed 30 czerwca 2015r. przed godz. 1000.”

- Pozostałe informacje.

# Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu 
i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu.

# O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

# W interesie Wykonawcy jest, aby:

# wszelkie poprawki w ofercie były naniesione czytelnie i opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę,

# składane dokumenty wraz z ofertą były zszyte lub spięte w sposób utrudniający ich zdekompletowanie,

# oferta wraz z wymaganymi dokumentami była opakowana w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i stosownie opisana.

| Część VI. | Termin związania ofertą. |
| --- | --- |

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

| Część VII. | Kryteria oceny ofert. |
| --- | --- |

Wyjaśnienie zasad punktacji kryteriów zostało zawarte poniżej.

Zamawiający przy wyborze oferty, kierował się będzie następującymi kryteriami:

C - Cena 				waga – 95%

Niniejsze kryterium zostanie ocenione wg poniższego wzoru:

najniższa zaoferowana cena spośród ofert ważnych

C= ----------------------------------------------------------------------------  x 100

cena oferty badanej

T - Termin realizacji 		waga - 5 %

Punkty, które otrzyma oferta w kryterium „termin realizacji” będą liczone wg wzoru:

T= T1 + T2

| t1 | Termin realizacji dotyczy Zadania 1 w zakresie robót rozbiórkowych, murowych oraz wymiany konstrukcji i poszycia dachu podany w dniach kalendarzowych od daty podpisania umowy (nie więcej niż 30 dni od daty podpisania umowy) | Ilość przyznanych punktów - Max 50 |
| --- | --- | --- |
| t2 | Termin zakończenia całości prac objętych zakresem umowy liczony w dniach kalendarzowych (nie później niż do 30 września 2015r.) | Ilość przyznanych punktów - Max 50 |

T= T1 + T2 wylicza się wg wzoru:

oferta z najkrótszym terminem t1 spośród ofert ważnych

T1 = ----------------------------------------------------------------- x 50

Termin realizacji w ofercie badanej

oferta z najkrótszym terminem t2 spośród ofert ważnych

T2 = ----------------------------------------------------------------- x 50

Termin realizacji w ofercie badanej

Łączna ocena punktowa obliczona zostanie wg wzoru:

###### R = 0,95 x C + 0,05 x T

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w polskich złotych (PLN). Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.

- Do obliczeń brana będzie pod uwagę cena ofertowa (brutto) podana za całość przedmiotu zamówienia wpisana do Formularza Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz pozostałe koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, np. koszty ogrodzenia i oznakowania miejsca wykonywanych prac, zabezpieczenia terenu, wywozu i usunięcia odpadów powstałych 
w trakcie prac zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, itp.

- Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom ani zmianom przez okres obowiązywania umowy.

- Wszystkie kwoty należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 
1 grosza (art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r. - 
Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.).

- Wszelkie wyliczenia punktów będzie się prowadziło z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonych w ułamkach dziesiętnych, z wyjątkiem przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert. W takiej sytuacji, dokładność obliczeń zwiększać się będzie 
o jedno miejsce po przecinku aż do uzyskania rankingu ofert o różnej liczbie punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

| Część VIII. | Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz badanie ofert. |
| --- | --- |

1. Złożenie ofert.

  - Oferty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2015r. do godz. 0930 w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej ul. Długa 50 (I piętro, pok. 105). Dostarczenie do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją o treści:

„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym

nie podlega rozpatrzeniu”.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

  - Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Otwarcie ofert.

  - Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30 czerwca 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 w pok. nr 108, I piętro.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (z uwzględnieniem podziału przedmiotu zamówienia na 
Zadanie 1 i 2).

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną do wiadomości informacje zawarte w ofertach:

    - nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

    - ceny ofert,

    - termin wykonania zamówienia,

    - gwarancje,

    - warunki płatności.

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3. Badanie ofert.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie (np. szejset zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście),

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek,

    - omyłki logiczne (np. środa to 8 dzień tygodnia),

    - niedokładności co do daty (np. 28.02.2012r., tj. ostatni dzień lutego, a luty w 2012r. miał 29 dni), oraz inne, których oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W takim przypadku, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawnie takiej omyłki, wówczas Zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia takiej oferty,

    - wszystkie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, które powstały w następstwie niepoprawnego wykonywania takich działań jak: mnożenie lub dodawanie, w tym niepoprawnie zaokrąglone końcówki ceny. Jeżeli w wyniku takiej omyłki nastąpi rozbieżność pomiędzy ceną podaną cyfrowo i słownie, Zamawiający przyjmie cenę jaka zostanie wyliczona w toku poprawnie wykonanych działań matematycznych.

  - Zamawiający nie poprawi:

    - błędów, których nie da się poprawić matematycznie, np. błędnie naliczonej stawki podatku VAT,

    - błędów, których nie da się poprawić logicznie.

W takim przypadku oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 Pzp.

| Część IX. | Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. |
| --- | --- |

- Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

- Wadium można wnieść w formie:

  - pieniężnej,

  - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancji bankowej,

  - gwarancji ubezpieczeniowej,

  - w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK: Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, II Oddział w Bielsku Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: „Wadium – r.budowlane - pneumatyka 
NIP: ..................”. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 30 czerwca 2015r. do godz. 0930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp, zwróci wadium wniesione w pieniądzu na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

- Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale 
i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego.

- Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który wygra niniejszy przetarg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W terminie ustalonym przez obie strony Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto, tj. liczonej łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Kwotę ustalonego zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaci na oddzielny rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, 
II Oddział w Bielsku Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: ”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – r.budowlane - pneumatyka. NIP: ..............”.

- Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

| Część X. | Tryb ogłoszenia wyników przetargu, zawarcie umowy. |
| --- | --- |

# 1. Zawiadomienie o wyborze oferty.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W takim przypadku Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz 
w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

# 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W związku z tym, że wartość tego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Zawarcie umowy.

  - Umowa zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę, przy uwzględnieniu terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

| Część XI. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. |
| --- | --- |

- Na podstawie art. 179 ustawy Pzp, Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Zgodnie z brzmieniem artykułu 182 ustawy Pzp Wykonawcom przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
ustawy Pzp.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminów opisanych 
w ust. 4 – 6.

- Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

| Część XII. | Postanowienia końcowe. |
| --- | --- |

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, a także przepisy ustawy z 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

15 czerwca 2015r. 							Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Zakładu

Krzysztof Knapik