DZP-3412/06/08					Bielsko-Biała, 15 maja 2008r.

# Wg Rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na wykonanie monitoringu wizyjnego wybranych obszarów zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  w Bielsku-Białej.

Uprzejmie informuję, iż jeden z Wykonawców zwrócił się z następującym zapytaniem, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

„Prosimy o wyjaśnienie czy na wieżach oświetleniowych jest zasilanie 230 V AC, które mogłoby być wykorzystane do zasilania kamer i punktów dostępowych.”

Odpowiedź 1

Na wszystkich wieżach jest doprowadzone stałe zasilanie o natężeniu 230 V.

Z poważaniem