## Instal. elektr
Załącznik Nr 4 cz. 2
do SIWZ
Modernizacja pomieszczeń lakierni w zakresie wymiany instalacji
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
DZIAŁ 1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.1 Prace demontażowe - CPV 45310000-3
1 d.1.1 | 45310000-3 | 1.1 | Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg | szt | 8
2 d.1.1 | 45310000-3 | 1.1 | Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 | szt | 6
3 d.1.1 | 45310000-3 | 1.1 | Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg | szt | 1
4 d.1.1 | 45310000-3 | 1.1 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem | szt. | 3
5 d.1.1 | 45310000-3 | 1.1 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | 10
6 d.1.1 | 45310000-3 | 1.1 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych | szt. | 8
7 d.1.1 | 45310000-3 | 1.1 | Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego | szt. | 11
8 d.1.1 | 45310000-3 | 1.1 | Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg | szt. | 7
Razem dział 1.1 Prace demontażowe | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
1.2 Montaż rozdzielni wnętrzowych - CPV 45315700-5
1 d.1.2 | 45315700-5 | 1.2 | Dostawa i montaż : Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szkrzynka ster. wentylacją dla RDG2 | szt. | 1
2 d.1.2 | 45315700-5 | 1.2 | Dostawa i montaż : Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - RDG1 | szt. | 1
3 d.1.2 | 45315700-5 | 1.2 | Dostawa i montaż : Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnia RG | kpl | 1
Razem dział 1.2 Montaż rozdzielni wnętrzowych | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.3 Instalacje elektryczne wewnętrzne 230V/400V - CPV 45311100-1
1 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych | szt. | 264
2 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - mocowanie do gotowego podłoża na ścianie i suficie (2 mocowania) - wspornik WW 50-68szt, wspornik WW 100-58szt, wspornik WW 200-16szt | szt. | 142
3 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i montaż: Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - KPL50H30-68m, KPL100H30-58m | mb | 126
4 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i montaż: Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - KPL200H30 | mb | 16
5 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i montaż: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie | mb | 23
6 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 2.72
7 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.32
8 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | mb | 132
9 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 2x1,5-29m, YDYżo 3x1,5-50m, YDYżo 4x1,5-34m, YDYżo 5x1,5-10m, HDGs 2x1,5-54m, 3x2,5-169m | mb | 346
10 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w gotowych bruzdach - YDYżo 5x10-17m | mb | 17
11 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach pod tynkiem YDYżo 5x16-4m | mb | 4
12 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach na drabinkach i w kanałach bez mocowania - YDY2x1,5-24m, YDYżo 3x1,5-64m, YDYżo 4x1,5-191m, YDYżo 3x2,5-194m, HDGs 2x1,5-8m | mb | 481
13 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 4x2,5-40m, YDYżo 5x2,5-156m | mb | 196
14 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 4x4-16m | mb | 16
15 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 5x10-30m | mb | 30
16 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 5x16-63m | mb | 63
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
17 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Dostawa i montaż: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 3x1,5-23m, YDYżo 4x1,5-7m | mb | 30
18 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 4
19 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - do 4 mocowań - hak płytowy SOT 14.1 | szt. | 4
20 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m | mb | 18
21 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 50 m | mb | 27
22 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych - YDYżo 3x2,5-8m | mb | 8
23 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych - YDYżo 4x2,5-8m, YDYżo 5x2,5-26m | mb | 34
24 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 74
25 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - S60KFw | szt. | 51
26 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach = puszki Z80KF | szt. | 15
27 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 -puszki PO-75-10 | szt. | 10
28 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Montaż kaset sterowniczych pt - kaseta 426-2-1szt, kaseta 426-3-5szt | szt. | 6
29 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym gniazda Ex-6szt, kaseta Ex-1szt, gniazda 3f 63A-2szt | szt. | 9
30 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Osprzęt instalacyjny przeciwwybuchowy - przyciski sterujące - GHG 432 | szt. | 1
31 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Osprzęt instalacyjny przeciwwybuchowy - gniazda 3-biegunowe - gniazdo GHG511 | szt. | 6
32 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - łącznik 4G100-69-PK-1szt, łącznik 4G10-91-PK-1szt | szt. | 2
33 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym z uziemieniem przykręcane o obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 10 mm2 | szt. | 2
34 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - WPt-1F-8szt | szt. | 8
35 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - WPt-5F-4szt | szt. | 4
36 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - LIP-1000F-1szt | szt. | 1
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
37 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Łączniki świecznikowy - LIP-5000F-1szt | szt. | 1
38 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe o przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Pt-130PF | szt. | 4
39 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - GWP-132PF | szt. | 6
40 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo p/t 2x2P+Z | szt. | 18
41 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik ppoż.-2szt | szt. | 2
42 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 48
43 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 36
44 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 4
45 d.1.3 | 45311100-1 | 1.3 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 62
Razem dział 1.3 Instalacja elektryczna wewnętrzna | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.4 Montaż opraw oświetleniowych - CPV 45311200-2
1 d.1.4 | 45311200-2 | 1.3 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - SPECALPH CEE 4x18W-2szt, oprawa CHALICE 190H 2x26W TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS CL-4szt, oprawa CHALICE 190H 2x18W TC-DEL HF-3szt UWAGA: Oprawy wraz ze źródłami światła i kloszami | kpl. | 9
2 d.1.4 | 45311200-2 | 1.3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane oprawa CIMI 1x14W HF UWAGA: Oprawy wraz ze źródłami światła i kloszami | kpl. | 2
3 d.1.4 | 45311200-2 | 1.3 | Oprawy oświetleniowe zawieszane oprawa CO4 254 2xT5 54W-9szt, oprawa CO4 228 2xT5 28W-2szt UWAGA: Oprawy wraz ze źródłami światła i kloszami | kpl. | 11
4 d.1.4 | 45311200-2 | 1.3 | Oprawy zawieszane przeciwwybuchowe dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie ognioszczelnej z gwintem E 40 - oprawy przelotowe OMP-300 EEx d II T4 HQL250W-10szt, nLLK 08036/36-1szt UWAGA: Oprawy ze źródłem światła | kpl. | 11
5 d.1.4 | 45311200-2 | 1.3 | Montaż modułów awaryjnych w lampach | szt. | 7
Razem dział 1.4 Instalacja elektryczna wewnętrzna | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
OGÓŁEM: DZIAŁ 1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4

## Instal. c.o.
Modernizacja pomieszczeń lakierni w zakresie wymiany instalacji
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
DZIAŁ 2 . INSTALACJA GRZEWCZA
2.1 Roboty demontażowe
1 d.2.1 | 45110000-1 | 5.2 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego 7+4 = 11kpl | kpl, | 11
2 d.2.1 | 45110000-1 | 5.2 | Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr, 80 mm 4,5x4x2+4,5x4x5+2,5x4 = 136,00mb | mb | 136
3 d.2.1 | 45110000-1 | 5.2 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr, 15-20 mm 6+8+4x4+4+24x2+1x2 = 84szt. | szt. | 84
4 d.2.1 | 45110000-1 | 5.2 | Demontaż zaworu zaporowego o połączeniu kołnierzowym o śr, 25 mm 2 szt | szt. | 2
5 d.2.1 | 45110000-1 | 5.2 | Demontaż zaworu zaporowego i regulacyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr, 65 mm 4+2 = 6szt. | szt. | 6
6 d.2.1 | 45110000-1 | 5.2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr, 15 mm 2,0+6,0x4 = 26,00 mb | mb | 26
7 d.2.1 | 45110000-1 | 5.2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr, 20 mm 3,0+3,0+6,0+12,0+4,5+6,0 = 34,50mb | mb | 34.5
8 d.2.1 | 45110000-1 | 5.2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr, 25 mm 6,0+34,0+2,0+4,0+12,0+4,0+2,0+24,0+6,0 = 94,00mb | mb | 94
9 d.2.1 | 45110000-1 | 5.2 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr, 65-80 mm 4,0+7,0+18,0 = 29,00mb | mb | 29
10 d.2.1 | 45110000-1 | 5.2 | Zaślepienie odgałęzienia z rur stalowych o śr, 25 mm 6 szt. | szt. | 6
Razem dział 2.1 Roboty demontażowe | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.2 Instalacja c.o. grzejnikowa CPV 45331100-7
1 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9x3,5 = 31,50 mb | mb | 31.5
2 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr, 25mm 4 szt | szt. | 4
3 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż : Rurociągi w instalacjach c,o, stalowe o śr, nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 12,0+26,0 = 38,00 m | mb | 38
4 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż : Rurociągi w instalacjach c,o, stalowe o śr, nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 24,0+22,0+6,0x5+1,0x9 = 85,00 mb | mb | 85
5 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż : Rurociągi w instalacjach c,o, stalowe o śr, nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 6,0x4+4x1,0 = 28,00mb | mb | 28
6 d.2.2 | 45331100-7 | 5.4 | Dostawa i montaż : Grzejniki z rur stalowych śr, 80 mm gładkie poziome czterorzędowe o długości 4,0 m 8 szt | szt. | 8
7 d.2.2 | 45331100-7 | 5.4 | Dostawa i montaż : Grzejniki z rur stalowych śr, 80 mm gładkie poziome czterorzędowe o długości 2,50 m 1 szt. | szt. | 1
8 d.2.2 | 45331100-7 | 5.4 | Dostawa i montaż : Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 mm i długości 400 mm 1 szt. | szt. | 1
9 d.2.2 | 45331100-7 | 5.4 | Dostawa i montaż : Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 mm i długości 720 mm 2 szt. | szt. | 2
10 d.2.2 | 45331100-7 | 5.4 | Dostawa i montaż : Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 mm i długości 920 mm 1 szt. | szt. | 1
11 d.2.2 | 45331100-7 | 5.4 | Dostawa i montaż : Zawory grzejnikowe termostatyczne Danfoss o śr, nominalnej 20 mm 9 szt | szt. | 9
12 d.2.2 | 45331100-7 | 5.4 | Dostawa i montaż : Zawory grzejnikowe termostatyczne Danfoss o śr, nominalnej 15 mm 4 szt. | szt. | 4
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
13 d.2.2 | 45331100-7 | 5.4 | Dostawa i montaż : Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr, nominalnej 25 mm. 4 szt. | szt. | 4
14 d.2.2 | 45331100-7 | 5.4 | Dostawa i montaż : Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr, nominalnej 15 mm 4 szt | szt. | 4
15 d.2.2 | 45331100-7 | 5.4 | Dostawa i montaż : Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych o śr, nominalnej 15 mm 9 szt. | szt. | 9
16 d.2.2 | 45331100-7 | 5.4 | Dostawa i montaż : Zawory odpowietrzające automatyczne o śr, 15 mm 4 szt. | szt. | 4
17 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż : Rury przyłączne o śr, 20 mm do grzejników stalowych o połączeniu spawanym 9 kpl. | kpl, | 9
18 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż : Rury przyłączne o śr, 15 mm do grzejników stalowych, płytowych o połączeniu spawanym 4 kpl | kpl, | 4
19 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Próby szczelności instalacji c,o, z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych 28,0+85,0+38,0 = 151,00mb | mb | 151
20 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i nakręcenie głowicy termostatycznej na zawór grzejnikowy 9+4 = 13 szt. | szt, | 13
21 d.2.2 | 45331100-7 | 5.6 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania na gorąco. 13 urządzeń | urz. | 13
22 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm 151 mb | mb | 151
23 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż izolacji rurociągów śr,20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr,13 mm (J) metodą izolowania po montażu rurociągu 6,5 mb | mb | 6.5
24 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż izolacji rurociągów śr, 15 mm otulinami Thermacompact S-2 gr,13 mm (J) metodą izolowania po montażu rurociągu 6,5x4 = 26,00mb | mb | 26
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
25 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg, z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 9x3,5 = 31,50mb | mb | 31.5
26 d.2.2 | 45331100-7 | 5.3 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat, III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 31,50 mb | mb | 31.5
Razem dział 2.2 Instalacja c.o. grzejnikowa | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.3 Instalacja c.o. nagrzewnicy CPV 45331100-7
1 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż: Rurociągi w instalacjach c,o, stalowe o śr, nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 6,0+4,0+4,0 = 14,00mb | mb | 14
2 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż: Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr, 80 mm 2 szt. | szt. | 2
3 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż: Zawory zaporowe kulowe kołnierzowe o śr, nominalnej 80 mm 2 szt. | szt. | 2
4 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż: Zawór regulacyjny Oventrop typ HYDROCONTROL-F kołnierzowy o śr, nominalnej 65 mm. 1 szt. | szt. | 1
5 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż: Magnetofiltr kołnierzowy typ MFW o śr, rur przyłącznych 80 mm 1 szt. | szt. | 1
6 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż: Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr, nominalnej 15 mm 2 szt. | szt. | 2
7 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż: Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych o śr, nominalnej 15 mm 2 szt. | szt. | 2
8 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr, 15 mm 2 szt. | szt. | 2
9 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż zaworu 3-drożnego o śr, nominalnej 65 mm. 1 szt. | szt. | 1
10 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż: siłownika zaworu 3-drogowego 1 szt. | ukl, | 1
11 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dostawa i montaż: Rury przyłączne o śr, 80 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym 1 kpl. | kpl, | 1
12 d.2.3 | 45331100-7 | 5.6 | Próby szczelności instalacji c,o, z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych. 14 mb | mb | 14
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
13 d.2.3 | 45331100-7 | 5.6 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania na gorąco. 1 urz. | urz, | 1
14 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 14 mb | mb | 14
15 d.2.3 | 45331100-7 | 5.3 | Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr, 80 mm, gr, izolacji 30 mm 14 mb | mb | 14
Razem dział 2.3 Instalacja c.o. nagrzewnicy | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
OGÓŁEM: DZIAŁ 2. INSTALACJA GRZEWCZA 2.1 + 2.2 + 2.3

## Instal. wentyl.
Modernizacja pomieszczeń lakierni w zakresie wymiany instalacji
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ
3.1 Roboty demontażowe
1 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż nagrzewnic trzyrzędowych o powierzchni grzejnej do 107,6 m2 2 szt. | szt. | 2
2 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż filtrów olejowych z pierścieniami Raschiga; filtry o liczbie działek do 32 1 szt. | szt. | 1
3 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową; średnica otworu ssącego do 500 mm 2 szt. | szt. | 2
4 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez przekładnię pasową; średnica otworu ssącego do 200 mm 1 szt. | szt. | 1
5 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż króćców amortyzacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm 2 szt. | szt. | 2
6 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż króćców amortyzacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm 1 szt. | szt. | 1
7 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż króćców amortyzacyjnych okrągłych o średnicy do 600 mm 2 szt. | szt. | 2
8 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż króćców amortyzacyjnych okrągłych o średnicy do 300 mm 1 szt. | szt. | 1
9 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych o obwodzie do 2060 mm 1 szt. | szt. | 1
10 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych o obwodzie do 3260 mm 1 szt. | szt. | 1
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
11 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych o obwodzie do 4000 mm 1 szt. | szt. | 1
12 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm. 3,14x0,2x9,0 = 5,652 mb | mb | 5.65
13 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm 3,26x1,0+2,52x(3,0+3,0+4,0+8,0+1,5+1,0) = 54,92 mb | mb | 54.92
14 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie ponad 4400 mm 4,8x3,0 = 14,40 mb | mb | 14.4
15 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm 2 szt. | szt. | 2
16 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 4400 mm 5 szt. | szt. | 5
17 d.3.1 | 45110000-1 | 5.1 | Wykucie otworu w ścianie z cegieł o grub, ponad 1/2ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej dla robót transportowych zdemontowanych elementów wentylacyjnych i montażowych centrali wentylacyjnej 2,1x1,5x0,25 = 0,788 m3 | m3 | 0.79
Razem dział 3.1 Roboty demontażowe | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.2 Roboty montażowe CPV 45331000-6
1 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Dostawa i montaż: Centrala wentylacyjna sekcyjna typ GOLEM-I-06-S-R o wydatku powietrza V=18500 m3/h z sekcją filtra, nagrzewnicą wodną i wentylatorem oraz automatyką 1 szt. | szt. | 1
2 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Dostawa i montaż: Szafa sterowania centrali wentylacyjnej 1 pole | kpl | 1
3 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Dostawa i montaż układu sterowania elektrycznego wraz z okablowaniem centrali wentylacyjnej 1 układ | ukl, | 1
4 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Wykonanie na warsztacie, dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych 3,42+5,7+3,26+1,63+2,97*3+7,17+3,91+2,61+4,87+4,89+3,26 = 49,63m2 | m2 | 49.63
5 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Wykonanie na warsztacie, dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych 0,8x0,32+1,44 = 1,696 m2 | m2 | 1.7
6 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Wykonanie na warsztacie, dostawa i montaż przepustnic wielopłaszczyznowych stalowe prostokątne, typ ST-JHG do przewodów wym, 200x200 mm - w obiektach modernizowanych 1 szt. | szt, | 1
7 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Dostawa i montaż klap p,poż, stalowych prostokątnych typ V370 HE do przewodów o wym, 200x200 mm - w obiektach modernizowanych 1 szt. | szt, | 1
8 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Dostawa i montaż klap p,poż, stalowych prostokątnych typ V370 HE do przewodów o wym, 630x1000 mm - w obiektach modernizowanych 1 szt. | szt, | 1
9 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Dostawa i montaż drzwi powietrzno-szczelneEI30 - obiekty modernizowane 1 szt. | szt, | 1
10 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg, 1 otw. | otw, | 1
11 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,5 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 ceg, 1 otw. | otw, | 1
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Dostawa i montaż w scianie ruchomej żaluzji o wymiarach : 0,6mx0,6 m 1 kpl | kpl | 1
13 d.3.2 | 45331000-6 | 5.3 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m 3 kolumny | kol, | 3
Razem dział 3.2 Roboty montażowe | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 Roboty budowlane CPV 45331000-6
1 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0,5x0,25x0,4x4+1,2x0,3x0,15x4 = 0,416 m3 | m3 | 0.42
2 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 1 m2 - drzwi powietrznoszczelnych komory kurzowej 1 szt. | szt. | 1
3 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 2,1x0,7 = 1,470 m2 | m2 | 1.47
4 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub, 1/2 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej 0,8x(1,8+2,6) = 3,52m2 | m2 | 3.52
5 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 2,1x1,5x0,25 = 0,788 | m3 | 0.79
6 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub, 1/2 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - wykonanie nowej komory kurzowej (2,9+1,1)x3,8 = 15,20 m2 | m2 | 15.2
7 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Dostawa i obsadzenie w scianie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach z cegieł - nowe drzwi EI30 2,1x0,7 = 1,47 m2 | m2 | 1.47
8 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - nowe drzwi EI30 1,50 m2 | m2 | 1.5
9 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat, III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 2,1x1,5x2+2,7+(2,9+1,3)x3,8x2 = 40,92m2 | m2 | 40.92
10 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat, III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (2,2+0,9)x4+(1,5+0,7)*x = 21,20mb | mb | 21.2
11 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Dostawa materiałów i wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 5,75x4,2+3,0x3,2 = 33,750 | m2 | 33.75
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Przecieranie istniejacych tynków wewn,nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 3,8x(8,75x2+4,2x2)-2,1x0,7 = 96,95m2 | m2 | 96.95
13 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Przecieranie istniejacych tynków wewn,nie malowanych i nie tapetowanych na stropach 5,75x4,2+3,0x3,2 = 33,75 m2 | m2 | 33.75
14 d.3.3 | 45442100-8 | 1.3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow,nierówności 3,8x(8,75x2+4,2x2)-2,1x0,7+5,75x4,2+3,0x3,2 = 130,70 m2 | m2 | 130.7
15 d.3.3 | 45442100-8 | 1.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,75x4,2+3,0x3,2 = 33,75m2 | m2 | 33.75
16 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,8x(8,75x2+4,2x2)-2,1x0,7+(2,9+1,3)x3,8x2+2,5x2,0 = 133,87m2 | m2 | 133.87
17 d.3.3 | 45262522-6 | 1.3 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 2,3 m3 | m3 | 2.3
Razem dział 3.3 Roboty budowlane | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
OGÓŁEM: DZIAŁ 3. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ 3.1 + 3.2 + 3.3

## Instal.alarmowa p.poż.
Modernizacja pomieszczeń lakierni w zakresie wymiany instalacji
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4. INSTALACJA ALARMOWA P.POŻ.
4.1 Roboty demontażowe
1 d 4.1 | 45110000-1 | 6.1 | Demontaż demolacyjny czujek pożarowych. Czujki izotopowe dymu 21 szt. | szt. | 21
2 d 4.1 | 45110000-1 | 6.1 | Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek. 21 szt. | szt. | 21
Razem dział 4.1 Roboty demontażowe | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
Numer pozycji przedmiaru | Kod CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7) | Podatek |  | Wartość brutto (8+10)
[8 empty] | stawka 23% | kwota (8x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4.2 Instalacja SAP CPV 45312100-8
1 d 4.2 | 45312100-8 | 6.2 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe PCV w podłożu z cegły.Aparaty o 1-2 otworach mocujących.Gniazda. 21 aparatów | szt. | 21
2 d 4.2 | 45312100-8 | 6.2 | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych.Czujki. 16 szt | szt. | 16
3 d 4.2 | 45312100-8 | 6.2 | Montaż czujek pozarowych - izotopowa dymu. 16 szt. | szt. | 16
4 d 4.2 | 45312100-8 | 6.2 | Montaż obudowy o wielkości do 9HE 1 szt. | szt. | 1
5 d 4.2 | 45312100-8 | 6.2 | Montaz linek nośnych ośr. Do 8 mm pojedynczych o rozpiętości przęsła do 50 mm 3 kpl | kpl | 3
6 d 4.2 | 45312100-8 | 6.2 | Ułozenie przewodu linii dozorowej YnTKSY ekr 1x2x0,8 300 mb | mb | 300
7 d 4.2 | 45312100-8 | 6.2 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 el. Liniowych 2 szt | szt. | 2
8 d 4.2 | 45312100-8 | 6.2 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami z pomiarów. 1 kpl | kpl | 1
Razem dział 4.2 Instalacja SAP | [6 empty] | Suma wartości netto |  |  | Suma wartości brutto
OGÓŁEM: DZIAŁ 4. INSTALACJA ALARMOWA P.POŻ. 4.1 + 4.2
ŁĄCZNIE: DZIAŁ 1 + DZIAŁ 2 + DZIAŁ 3 + DZIAŁ 4 (Sumę wartości netto i brutto należy wpisać do Formularza oferty)