Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj.

poniżej   5.225.000 €

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

(SIWZ)

na budowę punktu socjalnego (przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego) dla potrzeb kierowców Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Zamawiającym jest:

| Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała |  |
| --- | --- |
| godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500 |  |
| tel. + 48 33 814 35 11 | fax + 48 33 814 51 88 |
| e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |

| Część I. | Określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - budowa na hali produkcyjnej, a następnie dostawa i montaż (na odpowiednio wcześniej przygotowanym fundamencie betonowym) punktu sanitarno-socjalnego dla potrzeb kierowców Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej,

  - wykonanie przyłącza energetycznego, wodnego i kanalizacyjnego do punktu sanitarno-socjalnego.

UWAGA! Wykonawca wykona przyłącze kanalizacyjne zgodnie z projektem lecz tylko na odcinku od studni S2 do punktu socjalnego (bez montażu studni S2).

- Lokalizacja punktu: pętla autobusowa przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Bielsku-Białej (pgr 1217/30), obręb 0009 Kamienica,

- Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na budowę dla ww. punktu Nr 500/2017 z dnia 15.09.2017r. (Załącznik Nr 10 do SIWZ).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zakres prac został określony w Specyfikacji technicznej (Załącznik Nr 4 cz. 1 do SIWZ), Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ), Projekcie budowlanym (Załącznik 
Nr 7a do SIWZ), Projekcie przyłączy: wod-kan. (Załącznik Nr 7b do SIWZ) i energetycznego (Załącznik Nr 7c do SIWZ).

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac etapami w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 5 letniej gwarancji na wykonane prace, przy czym Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji był równy okresowi rękojmi. Gwarancja na konstrukcję budynku podlega ocenie punktowej, zgodnie z zasadami opisanymi w Części VIII SIWZ (Kryterium Nr 2).

- Wykonawca musi wykonać roboty zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz stosować materiały 
i urządzenia, które odpowiadają co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 935).

- Wykonawca musi przestrzegać ogólne zasady BHP i ochrony środowiska.

- Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy oraz opracuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu wszelkie przewidziane przepisami dokumenty i protokoły, a w szczególności:

protokół końcowy odbioru, (w tym protokoły odbioru przyłączy energetycznych i wod.-kan.) deklaracje zgodności na wszystkie wbudowane wyroby i materiały, powykonawcze mapki geodezyjne.

| Część II. | Tryb i termin wykonania zamówienia |
| --- | --- |

- Termin wykonania zamówienia podlega ocenie punktowej, zgodnie z zasadami opisanymi w Części III SIWZ (Kryterium Nr 3), jednak nie może być dłuższy niż do 28 grudnia 2017r.

| ## Część III. | Wstępna ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. |
| --- | --- |

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu każdy Wykonawca wraz 
z ofertą, musi przedłożyć:

- Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3a do SIWZ, w którym Wykonawca potwierdzi brak podstaw do wykluczenia go z przedmiotowego postępowania.

- Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3b do SIWZ, w którym Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, bądź który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 dotyczące tych podmiotów.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, 
o których mowa w ust. 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

| ## Część IV. | ## Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. |
| --- | --- |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w tej Części SIWZ, potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oznacza to, że Wykonawca na tym etapie nie musi załączać ich do oferty.

- Wykonawca musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ustawy Pzp.

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedkłada:

  - Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3a do SIWZ, w którym Wykonawca potwierdzi brak podstaw do wykluczenia go z przedmiotowego postępowania.

  - Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

UWAGI:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części IV pkt 1 SIWZ składa informacje lub dokumenty określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (Dz. U. 
z 2016r. poz. 1126) zwanego dalej Rozporządzeniem.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Części IV ust. 1, pkt 1.2 SIWZ składa dokument określony w § 8 Rozporządzenia.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części IV ust. 1 pkt 1.2. – 1.5. SIWZ.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Części IV ust.1 pkt 1.2 – 1.5. SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.

- Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

  - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:

Oświadczenie (w formie oryginału) o spełnieniu tego warunku stanowiące Załącznik 
Nr 3b do SIWZ.

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:

Informację (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według kursów średnich walut podanych przez Narodowy Bank Polski w dniu ukazania się ogłoszenia 
o przedmiotowym postępowaniu w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

  - Zdolności technicznej lub zawodowej:

    - Wykonawca musi wykazać, że wykonał roboty budowlane polegające na budowie na hali produkcyjnej, a następnie dostarczeniu i posadowieniu na odpowiednio wcześniej przygotowanej płycie betonowej min. 1 obiektu o zabudowie kontenerowej o powierzchni zabudowy min. 10 m2 oraz wykonanie przyłącza energetycznego, wodnego oraz kanalizacyjnego o wartości netto minimum 140.000,00 zł;

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada:

- Wykaz (w formie oryginału) robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

- Dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w pkt 1) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

    - Wykonawca musi dysponować następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń,

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznej bez ograniczeń,

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnej bez ograniczeń.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada:

Wykaz osób (Załącznik Nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Inne dokumenty.

  - Jeżeli osoba (bądź osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.

  - Zamawiający zaleca dołączenie dowodu wniesienia wadium (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części X ust. 4).

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem obiektu socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia Oświadczenia (Załącznik Nr 8 do SIWZ) od producenta kontenerowych obiektów, że wyprodukuje na hali produkcyjnej – zgodnie z projektem – obiekt socjalny dla potrzeb Zamawiającego.

Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywany będzie w oparciu 
o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

- Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Oferta składana przez konsorcjum:

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy – występującego 
w formie konsorcjum – złożenia umowy konsorcjum, która musi zawierać:

    - jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum,

    - zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego 
w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności,

    - oznaczenia czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

    - określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem zawieszającym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego.

  - Oferta składana przez spółkę cywilną:

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy – występującego 
w formie spółki cywilnej – złożenia umowy spółki, z której musi wynikać sposób reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę stosownego umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę.

- Pozostałe informacje.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:

    - Wykonawca,

    - Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

    - Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

| Część V. | Tryb udzielania wyjaśnień i wykaz osób upoważnionych do ich udzielania. |
| --- | --- |

  - Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania przekazywane były osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, faksem lub pocztą e-mail. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres poczty mailowej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

  - Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 13 października 2017r.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej, na której została zamieszczona.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierające późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie przedmiotu zamówienia: Halina Lazar – Kierownik Działu Inwestycji, 
faks +48 33 814-51-88, poczta e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl,

  - w zakresie sporządzania ofert: Renata Kraus – specjalista ds. zamówień publicznych, 
faks +48 33 814-51-88, poczta e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się Wykonawców za pośrednictwem telefonu.

| Część VI. | Opis sposobu przygotowania oferty. |
| --- | --- |

- 1. Postać oferty.

  - Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ), Przedmiar robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ) oraz pozostałe oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz z dokumentami.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej ani ofert częściowych.

  - Oferta wraz z pozostałymi załącznikami do SIWZ powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian 
w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie Załączniki związane z ofertą (oprócz Załącznika Nr 1 do SIWZ) winny być kompletnie wypełnione. Niewypełnienie którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty.

  - Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty, ponosi Wykonawca.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą one być udostępnione”. Zaleca się aby załączyć je jako odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

- Opakowanie i oznakowanie ofert.

  - Ofertę można składać w kopercie, bądź innym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

  - W interesie Wykonawcy jest, aby na kopercie (opakowaniu) podał swoją  nazwę (firmę) oraz swój adres, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia po terminie. Gdy jednak Wykonawca nie poda adresu, a jego oferta wpłynie po terminie, wówczas Zamawiający otworzy ją w celu zapoznania się z adresem Wykonawcy i odeśle ofertę.

- Zamawiający proponuje opisanie koperty/opakowania w następujący sposób:

- Nazwa (firma) Wykonawcy - Adres Wykonawcy - …………………………… - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej - ul. Długa 50 - 43-309 Bielsko-Biała „Oferta przetargowa na budowę punktu socjalnego (przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego) dla potrzeb kierowców Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. - Nie otwierać przed 20 października 2017r. przed godz. 1010.”

- Pozostałe informacje.

  - Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu 
i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

  - W interesie Wykonawcy jest, aby:

    - wszelkie poprawki w ofercie były naniesione czytelnie i opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę,

    - składane dokumenty wraz z ofertą były zszyte lub spięte w sposób utrudniający ich zdekompletowanie,

    - oferta wraz z wymaganymi dokumentami była opakowana w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i stosownie opisana.

| Część VII. | Termin związania ofertą. |
| --- | --- |

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

| Część VIII. | Kryteria oceny ofert. |
| --- | --- |

            - Zamawiający, przy wyborze oferty, kierował się będzie następującymi kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Punkty | Waga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C – Cena oferty brutto | max. 100 | 60 % |
| 2. | G – Gwarancja(na konstrukcję budynku) | max. 100 | 20 % |
| 3. | T – Termin realizacji | max. 100 | 20 % |

            - Łączna ocena punktowa obliczona zostanie wg wzoru:

###### R = C x 0,60 + G x 0,20 + T x 0,20

            - Wyjaśnienie zasad punktacji poszczególnych kryteriów:

Kryterium Nr 1

C - Cena 								waga – 60%

Niniejsze kryterium zostanie ocenione wg poniższego wzoru:

najniższa zaoferowana cena spośród ofert ważnych

C= ----------------------------------------------------------------------------  x 100

cena oferty badanej

Kryterium Nr 2

G – Gwarancja (na konstrukcję budynku)			waga – 20 %

  - Okres gwarancji liczony jest w miesiącach począwszy od dnia następnego po dniu, w którym podpisano bezusterkowy protokół wykonania robót.

  - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium na konstrukcję budynku to 60 miesięcy, a maksymalny okres gwarancji poddany ocenie punktowej to 80 miesięcy. Gwarancja będzie oceniana wg poniższej zasady:

| Maksymalna liczba punktów | Metodologia oceny | pkt | Metodologia oceny | pkt | Metodologia oceny | pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 60 miesięcy | 0 | 67 miesięcy | 35 | 74 miesiące | 70 |
|  | 61 miesięcy | 5 | 68 miesięcy | 40 | 75 miesięcy | 75 |
|  | 62 miesiące | 10 | 69 miesięcy | 45 | 76 miesięcy | 80 |
|  | 63 miesiące | 15 | 70 miesięcy | 50 | 77 miesięcy | 85 |
|  | 64 miesiące | 20 | 71 miesięcy | 55 | 78 miesięcy | 90 |
|  | 65 miesięcy | 25 | 72 miesiące | 60 | 79 miesięcy | 95 |
|  | 66 miesięcy | 30 | 73 miesiące | 65 | 80 miesięcy | 100 |

  - Zamawiający ustala, że okres gwarancji na kompleksowe wyposażenie punktu oraz roboty instalacyjne nie jest oceniany i wynosi min. 60 miesięcy.

Kryterium Nr 3

T – Termin wykonania						waga – 20 %

| Oceniany termin |  | pkt |
| --- | --- | --- |
| Termin wykonania instalacji wodnej i kanalizacyjnej | Do 30 listopada 2017r. | 60 |
|  | Do 15 grudnia 2017r. | 30 |
|  | Do 28 grudnia 2017r. | 0 |
| Termin wykonania całości prac objętych przedmiotem zamówienia | Do 15 grudnia 2017r. | 40 |
|  | Do 28 grudnia 2017r. | 0 |

            - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w polskich złotych (PLN). Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.

            - Do obliczeń brana będzie pod uwagę cena ofertowa (brutto) podana za całość przedmiotu zamówienia wpisana do Formularza Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz pozostałe koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, np. koszty ogrodzenia i oznakowania miejsca wykonywanych prac, zabezpieczenia terenu, wywozu, usunięcia odpadów powstałych 
w trakcie prac zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach oraz koszty związane z uzgodnieniami właścicieli infrastruktury podziemnej jak również koszty za zajęcie pasa drogowego.

            - Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom ani zmianom przez okres obowiązywania umowy.

            - Wszystkie kwoty należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 
1 grosza (art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

            - Wszelkie wyliczenia punktów będzie się prowadziło z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonych w ułamkach dziesiętnych, z wyjątkiem przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert. W takiej sytuacji, dokładność obliczeń zwiększać się będzie 
o jedno miejsce po przecinku aż do uzyskania rankingu ofert o różnej liczbie punktów.

            - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

            - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

| Część IX. | Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz badanie ofert. |
| --- | --- |

1.  Złożenie ofert.

  - Oferty należy składać w terminie do dnia 20 października 2017r. do godz. 930 w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej ul. Długa 50 (I piętro, pok. 105). Dostarczenie ofert do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Złożone oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego.

  - Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, 
tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją o treści:

„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym

nie podlega rozpatrzeniu”.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

  - Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  - Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

2.  Otwarcie ofert.

  - Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20 października 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 w pok. nr 108, I piętro.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną do wiadomości informacje zawarte w ofertach:

    - nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

    - ceny ofert,

    - termin wykonania zamówienia,

    - okres gwarancji,

    - warunki płatności.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

    - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

    - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3.  Badanie ofert.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie (np. szejset zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście),

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - omyłki logiczne (np. środa to 8 dzień tygodnia),

    - niedokładności co do daty (np. 28.02.2016r., tj. ostatni dzień lutego, a luty 
w 2016r. miał 29 dni) oraz inne, których oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W takim przypadku, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie takiej omyłki, wówczas Zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia takiej oferty,

    - wszystkie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, które powstały w następstwie niepoprawnego wykonywania takich działań jak: mnożenie lub dodawanie, w tym niepoprawnie zaokrąglone końcówki ceny. Jeżeli w wyniku takiej omyłki nastąpi rozbieżność pomiędzy ceną podaną cyfrowo i słownie, Zamawiający przyjmie cenę jaka zostanie wyliczona w toku poprawnie wykonanych działań matematycznych

i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający nie poprawi błędów, których nie da się poprawić:

    - matematycznie,

    - logicznie.

W takim przypadku oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ustawy Pzp.

| Część X. | Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. |
| --- | --- |

- Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Wadium można wnieść w formie:

  - pieniężnej,

  - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancji bankowej,

  - gwarancji ubezpieczeniowej,

  - w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK: Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, II Oddział w Bielsku-Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: „Wadium – punkt socjalny ul. Sosnkowskiego; NIP: .................”. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 20 października 2017r. do godz. 0930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale 
i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego.

  - Dokument wadialny ma być wystawiony na Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała.

  - Gwarancje lub poręczenia mają być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Beneficjenta.

Dokument gwarancji lub poręczenia ma zawierać w treści możliwość zatrzymania wadium przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

  - Gwarancja wadialna (bankowa lub ubezpieczeniowa) wniesiona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie – pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp – musi wymieniać w swej treści wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania z ofertą.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.

- Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który wygra niniejszy przetarg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. liczonej łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

- Kwotę ustalonego zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaci przelewem na oddzielny rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki SA 
w Warszawie, II Oddział w Bielsku Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: ”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – punkt socjalny – ul. Sosnkowskiego; NIP: ..........”.

- Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

| Część XI. | Tryb ogłoszenia wyników przetargu, zawarcie umowy. |
| --- | --- |

- 1.  Zawiadomienie o wyborze oferty.

  - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

    - unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Informację, o której mowa w pkt 1.1.4., Zamawiający udostępni na stronie internetowej oraz 
w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- 2.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy:

  - składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje Pełnomocnik,

  - składa umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.

  - wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

3.  Zawarcie umowy.

  - Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 144 ustawy Pzp lub:

    - nastąpiły zmiany przepisów prawa w taki sposób, że zapisy umowy będą sprzeczne 
z tymi (nowymi) przepisami, np. zmiana stawki VAT,

    - wystąpiły okoliczności, o których żadna ze stron nie wiedziała w chwili podpisania umowy, a okoliczności te spowodują, że realizacja umowy na pierwotnych warunkach jest, albo niemożliwa do realizacji, albo niekorzystna dla Zamawiającego,

    - gdy Wykonawca zastosuje lepsze materiały/komponenty/składniki, od tych które przewidziano w ofercie.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W związku z tym, że wartość tego zamówienia nie przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

| Część XII. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. |
| --- | --- |

- Na podstawie art. 179 ustawy Pzp, Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Zgodnie z brzmieniem art. 182 ustawy Pzp Wykonawcom przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie  ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

| Część XIII. | Postanowienia końcowe. |
| --- | --- |

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
a także przepisy ustawy z 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

5 października 2017r. 							  Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Zakładu

Krzysztof Knapik