Bielsko-Biała, 07 stycznia 2009r.

DZP-3413/01/09

# Wg Rozdzielnika

Uprzejmie informuję, iż w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na remont pomieszczeń warsztatowych, biurowych i socjalnych infrastruktury technicznej zaplecza MZK w Bielsku – Białej, jeden z Wykonawców zwrócił się z następującymi zapytaniami, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

## Pytanie 1

„Dział 2 „wymiana posadzek w warsztatach oraz w biurze”, poz. nr 4 oraz 5 -  posadzki oraz cokolik z płytek – zgodnie z zapisem w przedmiarze robót, zwracamy się z prośbą 
o określenie przez Zamawiającego typu i koloru płytek w celu właściwej wyceny. 
W szczególności prosimy o dokładniejsze określenie płytek, które mają być ułożone w biurze. Prosimy również o określenie kolorystyki fug w celu właściwej wyceny”.

## Odpowiedź 1

Posadzki w warsztatach i biurze wykonać z płytek gresowych 30x30cm (pełny gres 
w przekroju) powierzchniowo szkliwionych, kolor beżowy, fuga ciemny brąz (dotyczy warsztatów); płytki kolor popielaty, fuga grafitowa (dotyczy biura). Płytki muszą mieć właściwości olejoodporne. Fugę po wykończeniu zabezpieczyć preparatem odpornym na działanie olejów i smarów. Płytki pokryć preparatem konserwującym, po dokładnym uprzednim wyczyszczeniu.

## Pytanie 2

„Dział 3 „roboty wykończeniowe”, poz. nr 7 - ścianka działowa z płyt g-k – prosimy 
o określenie grubości ścianki w celu właściwej wyceny”.

## Odpowiedź 2

Ścianka działowa grubości 12-13 cm z wypełnieniem wełną mineralną.

## Pytanie 3

„Dział 3 „ roboty wykończeniowe”, poz. nr 9 - licowanie ścian płytkami – zgodnie z zapisem 
w przedmiarze robót, zwracamy się z prośbą o określenie przez Zamawiającego rodzaju 
i koloru płytek w celu właściwej wyceny. W szczególności prosimy o dokładniejsze określenie płytek, które mają być ułożone w biurze. Prosimy również o określenie kolorystyki fug w celu właściwej wyceny”.

## Odpowiedź 3

Płytki na ścianach w warsztatach i biurze – ceramiczne, struktura matowa, 25x30cm, kolor beżowy, wzór marmurek w kolorze delikatnego brązu, fuga beżowa. Płytki pokryć preparatem konserwującym, po dokładnym uprzednim wyczyszczeniu.

## Pytanie 4

„Dział 3 „roboty wykończeniowe”, poz. nr 16, 17 oraz 18 - roboty malarskie – zgodnie 
z zapisem w przedmiarze robót, zwracamy się z prośbą o określenie przez Zamawiającego koloru i rodzaju farby w celu właściwej wyceny”.

## Odpowiedź 4

Na ścianach warsztatów oraz na sufitach należy zastosować farbę lateksową szorowalną, po uprzednim zagruntowaniu preparatem zabezpieczającym tynki przed wnikaniem wilgoci 
i olejów. Kolor farby wg  wzornika kolorów KABE:

- węzeł cieplny: 			nr K 10120,

- magazynek: 			nr K 10150,

- pom. centrali wentylacyjnej: 	nr K 10120,

- korytarz obok WC.		nr K 10640,

- W.C. 				nr K 10120,

- warsztat elektryczny nr I

- warsztat elektryczny nr II  			      ściany: nr K 10640, sufit nr:  K10590.

- warsztat elektryczny nr III

- Warsztat Naprawy Układów zasilania,

- jadalnia:				nr K 10590,

- szatnia:				nr K 10150,

Ściany biura wykończyć farbą lateksową szorowalną. Kolor farby wg  wzornika kolorów KABE nr K 11890.

## Pytanie 5

„Dział 3 „roboty wykończeniowe”, poz. nr 19 - konserwacja posadzki – zgodnie z zapisem 
w przedmiarze robót, zwracamy się z prośbą o określenie przez Zamawiającego koloru 
i rodzaju farby żywicznej w celu właściwej wyceny”.

## Odpowiedź 5

Do konserwacji posadzki należy zastosować farbę w kolorze popielatym, na bazie żywicy epoksydowej, spełniającej następujące wymagania: niepalna, olejoodporna, odporna na uderzenia mechaniczne i antypoślizgowa (na przykład farba Viscaid ps 3000 lub farba 
o równoważnym parametrach).

## Pytanie 6

„Dział 3 „roboty wykończeniowe”, poz. nr 21 - lamperia – zgodnie z zapisem w przedmiarze robót, zwracamy się z prośbą o określenie przez Zamawiającego  rodzaju i koloru faktury lamperii w celu właściwej wyceny”.

## Odpowiedź 6

Lamperię w korytarzu należy wykonać farbą lateksową zewnętrzną szorowalną.

Kolor lamperii  wg  wzornika kolorów KABE nr K 10150.

Dodatkowo zabezpieczyć wykonaną lamperię przezroczystą powłoką umożliwiającą usuwanie zabrudzenia olejami czy smarami (na przykład dostępna w sklepach ogólnobudowlanych farba anty graffiti).

## Pytanie 7

„Zgodnie z zapisem w Specyfikacji Technicznej zał nr 4 cz.1 - pkt.5 ppkt. 5.4.1. – robotom rozbiórkowym podlegają istniejące drzwi. Nie zostało to ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o jednoznaczną wypowiedź Zamawiającego, czy w zakres przetargu wchodzi demontaż istniejących drzwi ? Jeśli tak, to jaka ilość i czy należy dodać w/w zakres robót do kosztorysu ofertowego ?”

## Odpowiedź 7

Zakres robót nie obejmuje demontażu drzwi w specyfikacji omyłkowo wpisano demontaż drzwi wraz z innymi robotami rozbiórkowymi.

## Pytanie 8

„Zgodnie z zapisem w Specyfikacji Technicznej zał nr 4 cz.1 - pkt.5 ppkt. 5.4.4. – należy wykonać posadzki cementowe. Natomiast w przedmiarze robót (dział 2 pozycja nr 3) ujęto wykonanie wylewek samopoziomujących gr.3-5 cm. Zgodnie z technologią wykonania wylewek samopoziomujących – nie wykonuje się tak dużych grubości.
Prosimy o jednoznaczne określenie jaką posadzkę należy wykonać na obiekcie i jakiej grubości w celu właściwej wyceny”.

## Odpowiedź 8

Na obiekcie należy wykonać posadzki cementowe z gotowej zaprawy do wylewek dostępnej w sklepach ogólnobudowlanych o grubości do 5 cm wraz z wypoziomowaniem w celu wykonania idealnego podkładu pod ułożenie płytek ceramicznych.

Z poważaniem