Bielsko-Biała, 17 września 2012r.  

DZP-3411/04/12

Do Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia
_____________________________________
	Dotyczy:
	przetargu nieograniczonego na hurtowe dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.


Uprzejmie informuję, że w związku z ww. postępowaniem wpłynęło następujące zapytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi: 

„W nawiązaniu do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego oraz projektu umowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o pisemne udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i doprecyzowanie zapisów 
w następujących kwestiach:

1. Ad. Art. 3. ust. 9. i 12.:

Czy Zamawiający zgodzi się na rozliczenia zaproponowane przez Wykonawcę, w taki sposób, że ilość produktu będąca podstawą do wzajemnych rozliczeń będzie wynikała z dokumentów wydawczych (raportów nalewu) sporządzanych na podstawie pomiarów na legalizowanych urządzeniach wydawczych z baz paliw Wykonawcy, z których dokonywana będzie ekspedycja przedmiotowych produktów. Taka ilość, podana w m3 w temperaturze referencyjnej 15°C, zamieszczana będzie na fakturze. Dodatkowo Zamawiający dokonywałby pomiarów dostarczonego produktu w swojej bazie legalizowanymi urządzeniami pomiarowymi. Ewentualne reklamacje ilościowe Zamawiający składałby do Wykonawcy (z zachowaniem wszelkich formalnych uregulowań w tym zakresie) w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego ubytku powyżej 0,6% wartości deklarowanej z raportu nalewu 
a ilością faktyczną dostarczoną w temperaturze referencyjnej 15°C (dopuszczalny błąd dla zbiorników leżących, przy pomiarze ilości paliwa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
22 stycznia 2008 Dz. U. Nr 21 poz. 125)”.

Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia zaproponowane przez Wykonawcę. 

Z poważaniem 

