Załącznik Nr 2

do SIWZ

...........................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ   OFERTY

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Dostawa i montaż urządzeń do dystrybucji oleju napędowego na stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 43-309 Bielsko-Biała |  |  |  |
|  | tel. + 48 33 814 35 11 |  | fax + 48 33 814 51 88 |  |
|  | e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl |  | http://www.mzkb-b.samorzady.pl |  |
| # WYKONAWCA W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika. | Dane Wykonawcy |  |  |  |
|  | Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym .................................. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Nr telefonu ......................................... faksu ............................................... REGON ............................................... NIP ................................................. Powiat ...................................................... e-mail .................................................. Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym) ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... |  |  |  |
| WYKONAWCA jest małym/średnim przedsiębiorcą: (proszę w odpowiednim miejscu postawić znak „X”) |  | TAK |  |  |
|  |  | NIE |  |  |

| FIRMA PODWYKONAWCY UWAGA! W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA # jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy UWAGA! W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” | …………………………………………………………………………………………………… (nazwa części zamówienia) |  |  |  |  |
|  | …………………………………………………………………………………………………… (Należy podać firmę podwykonawcy) |  |  |  |  |
| CENA OFERTOWA Cenę należy podać w PLN uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej *Zamawiający wymaga dostarczenia 4 dystrybutorów na olej napędowy, w tym minimum 1 dystrybutor dwuwężowy. Ilość dystrybutorów dwuwężowych podlega ocenie punktowej. Zaproponowana przez Wykonawcę ilość dystrybutorów jednowężowych i dwuwężowych należy wpisać w pozycję 2 i 3 | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (2 x 3) | Wartość brutto (2 x 4) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Automat steujący systemem automatycznej dystrybucji palia | 2 kpl |  |  |  |
|  | Dystrybutory jednopaliwowe 4 szt., w tym:* | …… szt. |  |  |  |
|  | 2. Dystrybutor paliwa jednowężowy |  |  |  |  |
|  | 3. Dystrybutor paliwa dwuwężowy | …… szt. |  |  |  |
|  | 4. Komputer (wraz z monitorem, drukarką, UPS, klawiaturą i myszą) | 1 kpl. |  |  |  |
|  | 5. Oprogramowanie | 1 kpl. |  |  |  |
|  | R A Z E M |  | Netto (suma kol. Nr 4) |  |  |
|  |  |  | Vat % ................ |  |  |
|  |  |  | Brutto (suma kol. Nr 5) |  |  |

| TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI (podany w dniach kalendarzowych) | Do 30 dni - przelew |
| --- | --- |
| GWARANCJA (dotyczy całego zadania – łącznie z dystrybutorami, automatami i sprzętem komputerowym) | ……………………… miesięcy (Wykonawca wpisuje zadeklarowany okres gwarancji podany w miesiącach – jednak nie mniej niż 36 miesięcy) |
| HARMONOGRAM PRAC MONTAŻOWYCH (Wykonawca wpisuje zadeklarowany okres montażu wcześniej przygotowanych urządzeń na stacji paliw zamawiającego) | ……………………… dni (Wykonawca wpisuje zadeklarowany okres montażu nowych urządzeń podany w dniach, jednak nie więcej niż 7 dni) |
| TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA | do 31 sierpnia 2018 r. |
| WADIUM | w wysokości 5.000,00 zł zostało wniesione w formie ........................................................... w dniu ......................... |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA na jakie należy zwrócić wadium - w przypadku wnoszenia w formie pieniężnej. W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” |  |

| # L.p. | Zakres wymagań, określony przez Zamawiającego | Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. Automat sterujący systemem automatycznej dystrybucji paliw. Producent, typ i marka ………………………………………………………………………………. |  |  |
| 1. | wolnostojący, przy dystrybutorach |  |
| 2. | sterowanie minimum 4 dystrybutorów, |  |
| 3. | odporny na korozję i czynniki atmosferyczne, obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję oraz na paliwa takie jak ON, Pb 95 oraz AdBlue, np. ze stali nierdzewnej niemalowanej, o grubości min. 3 mm, |  |
| 4. | temperatura pracy w zakresie minimum od –300 C do +550 C, |  |
| 5. | możliwość połączenia z komputerem klasy PC, |  |
| 6. | czytnik żetonów transponderowych, |  |
| 7. | drukarka wewnętrzna, |  |
| 8. | możliwość współpracy z dystrybutorami typu Gilbarco-Veeder-Root, Frontier lub innymi równoważnymi, zaproponowanymi przez Wykonawcę, |  |
| 9. | uruchamianie urządzenia poprzez bezstykowe identyfikatory (żetony transponderowe), |  |
| 10. | możliwość niezależnej identyfikacji kierowcy, |  |
| 11. | możliwość awaryjnego tankowania bez konieczności identyfikacji kierowcy i pojazdu, |  |
| 12. | możliwość dokonania i zapisania w systemie danych minimum 200 tankowań dziennie, |  |
| 13. | możliwość zarejestrowania identyfikatorów (żetonów transponderowych kierowców i pojazdów) w ilości ~ 10 000 szt., |  |
| 14. | możliwość wprowadzania z klawiatury tankowań spoza systemu (zewnętrznych), |  |
| 15. | możliwość przekazania wiadomości tekstowej dla identyfikowanego kierowcy, |  |
| 16. | możliwość przypisania identyfikatorom (żetonom transponderowym) pojazdów danych: numer pojazdu (minimum 4 cyfry), jednostka/grupa (minimum 6 znaków), numer rejestracyjny oraz identyfikatory dla pracowników (z przypisaniem imienia i nazwiska oraz numeru służbowego) |  |
| 17. | możliwość sporządzenia raportów ze statystyką dla poszczególnych pojazdów, które zawierają ilość przejechanych kilometrów w danym okresie czasu, ilość pobranego paliwa (wraz z ewentualnymi tankowaniami zewnętrznymi) oraz średnią spalania paliwa na 100 km, |  |
| 18. | możliwość sporządzenia raportów z podziałem na grupy/jednostki, na pojazd / na kierowcę |  |
| 19. | dodatkowa rejestracja danych na wewnętrznej drukarce automatu tankującego z zachowaniem pracy drukarki w zakresie temperatur określonych w pkt 4, |  |
| 20. | możliwość przesyłu danych z systemu do komputerów w budynku biurowym przy ul. Długiej 50, |  |
| 21. | system podwójnego identyfikatora, |  |

| 22. | możliwość identyfikacji przez automat do tankowania pojazdów za pomocą czujników mocowanych na wlewie paliwa pojazdu, |  |
| --- | --- | --- |
| 23. | Możliwość pobierania paliwa przez upoważnionego pracownika na cele inne niż tankowanie pojazdu. Pobrane paliwo powinno być wykazywane w raporcie z odniesieniem na ww. upoważnionego pracownika, z możliwością przyporządkowania mu określonego przeznaczenia, |  |
| 24. | automat musi posiadać autonomiczną pamięć umożliwiającą zgromadzenie danych z tankowań, |  |
| 25. | system musi dawać możliwość natychmiastowego unieważnienia wybranego identyfikatora, |  |
| 26. | system musi dawać możliwość wprowadzenia limitów tankowania na poszczególne identyfikatory, |  |
| 27. | system musi posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed skorzystaniem z identyfikatora przez osobę niepowołaną, np. konieczność wprowadzenia przed rozpoczęciem tankowania osobistego numeru PIN, |  |
| 28. | system powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenie zapewniające możliwość odtworzenia danych w przypadku awarii, |  |
| 29. | system nie powinien ograniczać odległości pomiędzy stacją paliw, a miejscem (centralą), z którego dokonywane są odczyty danych o tankowaniach z systemu, |  |
| 30. | System powinien posiadać możliwość dołączania kolejnych stacji paliw i systemu odczytem i analizą danych z centrali, |  |
| 31. | System powinien być przygotowany do drukowania paragonów (niefiskalnych potwierdzeń transakcji) potwierdzających tankowanie kierowców. Rolka papieru do paragonów powinna wystarczyć na wydrukowanie ~3000 szt. paragonów, |  |
| 32. | obsługa w języku polskim, |  |
| 33. | samokontrola usterek, |  |
| 34. | podtrzymanie danych przy braku zasilania, |  |
| 35. | instrukcja w języku polskim. |  |
| 2.1. Dystrybutor paliwa jednowężowy. Producent, typ i marka ………………………………………………………………………………. |  |  |
| 1. | jednopaliwowy, |  |
| 2. | Długość węża: 3,3 m, |  |
| 3. | wydajność tankowania minimum 120 dm3/min., dla pojazdów ciężarowych, średnica pistoletu na wylewce ok. 25 mm, moc silnika pompy ssącej 1,0 kW, |  |
| 4. | elektroniczny licznik sumaryczny, |  |
| 5. | zawór zwrotny zabudowany w dystrybutorze, |  |
| 6. | dwustronny wyświetlacz z protokołem komunikacyjnym współpracującym z automatyką dostarczonych automatów, |  |
| 7. | aktualny certyfikat dopuszczający do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem na terenie RP. |  |

| 2.2. Dystrybutor paliwa dwuwężowy. Producent, typ i marka ………………………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | jednopaliwowy, |  |
| 2. | długość węży: 3,3 m |  |
| 3. | wydajność tankowania minimum 120 dm3/min. dla samochodów ciężarowych, średnica pistoletu na wylewce ok. 25 mm, moc silnika pompy ssącej 1,0 kW, |  |
| 4. | wydajność tankowania minimum 40 dm3/min., średnica pistoletu na wylocie ok. 20 mm moc silnika pompy ssącej 1,0 kW, |  |
| 5. | elektroniczny licznik sumaryczny, |  |
| 6. | zawór zwrotny zabudowany w dystrybutorze, |  |
| 7. | dwustronny wyświetlacz z protokołem komunikacyjnym współpracującym z automatyką dostarczonych automatów, |  |
| 8. | aktualny certyfikat dopuszczający do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem na terenie RP, |  |
| UWAGA! Wszystkie dystrybutory do paliwa muszą pochodzić od jednego producenta oraz posiadać certyfikat fabryczny producenta ważny 2 lata od daty produkcji, tj. min. do grudnia 2020 r. |  |  |
| 3. Sprzęt komputerowy: |  |  |
| 3.1. Komputer Typ i marka ………………………………………………………………………………. |  |  |
| 1. | procesor minimum 4x3 GHz najlepiej rodzina Intel Pentium i5, i7, |  |
| 2. | pamięć RAM minimum 8 GB lub 16 GB, |  |
| 3. | dysk 1 TB, |  |
| 4. | klawiatura qwerty, |  |
| 5. | mysz bezprzewodowa. |  |
| 6. | karta graficzna zintegrowana. |  |
| 3.2. Monitor Typ i marka ………………………………………………………………………………. |  |  |
| 1. | LCD 24’. |  |
| 3.3. Drukarka Typ i marka ………………………………………………………………………………. |  |  |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3220 lub o parametrach równoważnych. |  |
| 3.4. UPS Typ i marka ………………………………………………………………………………. |  |  |
| 1. | min. 1500 VA. |  |

| 4. Oprogramowanie. - Dostarczone oprogramowanie stacji paliw musi współpracować z systemem „Municom.premium” produkcji firmy TARAN poprzez generowanie pliku tekstowego o nazwie „mzk_bb.dat” zawierającego dane o przeprowadzonych operacjach tankowania. - Struktura pliku „mzk_bb.dat” wygląda następująco (nagłówek niewidoczny w pliku): Nr autobusu; Nr kierowcy; Data tankowania; Godzina tankowania; Ilość litrów zatankowana; Rodzaj paliwa; Nn. 089;; 0000000763;; 05.05.2018;; 11:06:0;; 00025,12;; Diesel;; 0000000. 151;; 0000000875;; 05.05.2018;; 14:48:0;; 00059,74;; Diesel;; 0000000. 148;; 0000001165;; 05.05.2018;; 14:51:0;; 00064,01;; Diesel;; 0000000. 3279;; 0000000412;; 04.05.2018;; 07:19:0;; 00043,28;; Diesel;; 0000000. |
| --- |
| 4.1.Program obsługi stacji paliw w języku polskim Nazwa i producent ………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 1. | uzyskanie dziennego raportu rozchodowego paliwa, |  |  |
| 2. | uzyskanie kilku raportów w ciągu trwania zadeklarowanej doby (raporty bieżące), |  |  |
| 3. | pola dostępne w raporcie: |  |  |
|  | 1) | godzina tankowania, |  |
|  | 2) | nr żetonu kierowcy, |  |
|  | 3) | nr służbowy kierowcy, |  |
|  | 4) | data tankowania, |  |
|  | 5) | nazwisko i imię kierowcy, |  |
|  | 6) | nazwa działu kierowcy, |  |
|  | 7) | nazwa grupy kierowcy, |  |
|  | 8) | nr żetonu pojazdu, |  |
|  | 9) | nr boczny pojazdu, |  |
|  | 10) | nr rejestracyjny pojazdu, |  |
|  | 11) | marka pojazdu, |  |
|  | 12) | średnie zużycie na 100 km, |  |
|  | 13) | nazwa grupy pojazdu, |  |
|  | 14) | zatankowane litry faktyczne, |  |
|  | 15) | zatankowane litry statystyczne, |  |
|  | 16) | rodzaj paliwa, |  |
|  | 17) | nr dystrybutora, |  |
|  | 18) | cena paliwa, |  |
|  | 19) | kilometry przed tankowaniem, |  |
|  | 20) | kilometry po tankowaniu, |  |
|  | 21) | przebieg, |  |
| 4. | możliwość wybrania dowolnej kolejności ustawień pól, |  |  |
| 5. | możliwość wybrania tylko niektórych pól raportu, |  |  |
| 6. | gromadzenie rozliczonych danych w archiwum, |  |  |

| 7. | dostępne opcje na danych z archiwum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1) | wydruk kopii raportu dziennego na zadany dzień, |  |
|  | 2) | wydruk kopii raportu bieżącego, |  |
|  | 3) | wydruk dla zadanego pojazdu w żądanym okresie czasu, |  |
|  | 4) | wydruk dla zadanego kierowcy w żądanym okresie czasu, |  |
|  | 5) | wydruk dla zadanej grupy kierowców w żądanym okresie czasu, |  |
|  | 6) | wydruk dla zadanej grupy pojazdów w żądanym okresie czasu, |  |
|  | 7) | wydruk tankowań wielokrotnych w ciągu dnia dla pojazdu, |  |
|  | 8) | wydruk tankowań wielokrotnych w ciągu dnia dla kierowcy. |  |
| 8. | instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 4.2. Program – System kontrolno-pomiarowy zbiorników w języku polskim Nazwa i producent ………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 1. | przetwarzanie danych oraz generowanie raportów w jednostkach metrycznych, |  |  |
| 2. | sygnalizacja akustyczna i wizualna, |  |  |
| 3. | możliwość podłączenia innych zewnętrznych urządzeń alarmowych lub wykonawczych, |  |  |
| 4. | możliwość podłączenia do zewnętrznych urządzeń przetwarzających dane lub działanie całkowicie niezależnie, |  |  |
| 5. | możliwość zdalnego sterowania, |  |  |
| 6. | iskrobezpieczeństwo podczas pracy w strefach zagrożonych wybuchem, |  |  |
| 7. | funkcja autodiagnostyki oraz autotestowania, |  |  |
| 8. | ciągła lub okresowa kontrola szczelności podziemnych i naziemnych instalacji paliwowych, |  |  |
| 9. | ciągłe monitorowanie temperatury paliwa, |  |  |
| 10. | pomiar objętości paliwa i wody w zbiorniku, |  |  |
| 11. | temperatura pracy sond pomiarowych w zakresie minimum od –200C do + 500C, |  |  |
| 12. | zdolność identyfikowania sond pomiarowych, |  |  |
| 13. | rejestracja dokładnego czasu i daty nawet w okresie braku zasilania, |  |  |
| 14. | pomiar poziomu produktu w zbiorniku z dokładnością minimum 0,5 mm, |  |  |
| 15. | pomiar poziomu wody w zbiorniku z dokładnością minimum 2,5 mm, |  |  |
| 16. | pomiar zmian temperatury produktu w zbiorniku z dokładnością minimum 0,10C, |  |  |
| 17. | możliwość współpracy z systemem automatycznego tankowania, |  |  |
| 18. | instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 4.3 Oprogramowanie |  |  |  |
| 1. | Windows 10 PRO |  |  |

| OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: | ......................................................................... (imię i nazwisko / stanowisko) .......................................................................... (numer telefonu) |
| --- | --- |
| - Zgodnie z zapisem IV Części SIWZ, ust. 1 oświadczam, że wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania będę przekazywać Zamawiającemu osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, faksem lub pocztą e-mail. Ponadto, w przypadku gdy Zamawiający będzie kierował jakąkolwiek korespondencję do naszej firmy będę, na jego żądanie, niezwłocznie potwierdzać fakt ich otrzymania. W związku z tym, w Formularzu oferty na pierwszej stronie podałem numer faksu i adres a-mail, na które Zamawiający powinien kierować korespondencję. - Ponadto oświadczam, że: - pozostaję związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, - zapoznałem się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń, - w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % wartości ceny oferty brutto, tj. .................................... |  |
| # PODPIS ### Upełnomocnionej(-ych) osoby(-ób) | ........................................ ........................................ imię i nazwisko podpis ......................................... ........................................ imię i nazwisko podpis |