- Specyfikacja

- Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

na modernizację głównej hali napraw autobusów i Budynku Rzemiosł

w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i wentylacyjnej

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

do 5.150.000 euro.

Zamawiającym jest:

- Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

43-309 Bielsko-Biała ul. Długa 50

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500

tel. 033/ 814-35-11,   fax 033/ 814-51-88

e-mail: mzk@bb.onet.pl

Regon 070503643     NIP  547-005-00-50

Niniejsza SIWZ dostępna jest bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie:

www.mzkb-b.samorzady.pl

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp

(Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658;

Dz.U. z 11.05.2007r. Nr 82, poz. 560).

| Część I. | Określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji głównej hali napraw autobusów i Budynku Rzemiosł w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i wentylacyjnej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50.

- Szczegółowy zakres prac został określony w Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 
do SIWZ), Specyfikacji technicznej, w której opisane zostały poszczególne pozycje przedmiaru robót budowlanych (Załącznik Nr 4 cz.1 do SIWZ), jak również Projekcie budowlanym (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 5 letniej gwarancji oraz wykonywania co roku bezpłatnie przeglądów zainstalowanych urządzeń i okablowania.

- Wykonawca musi wykonać roboty zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz stosować materiały 
i urządzenia, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobom dopuszczonym do obrotu 
i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Wykonawca musi przestrzegać ogólne zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące na terenie MZK, zgodnie z – Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.

UWAGA Nr 1

Niniejsze postępowanie nie dotyczy wykonania wszystkich instalacji elektrycznych objętych dokumentacją lecz tylko fragmentów instalacji znajdujących się w następujących pomieszczeniach stacji obsługi:

- duża hala remontów,

- węzeł cieplny,

- silnikownia,

- obrabiarki,

- pomieszczenie techniczne obok RG,

- pomieszczenie głównej rozdzielni elektrycznej,

- warsztat naprawy pomp,

- warsztat elektryczny nr 1,

- warsztat elektryczny nr 2 (mechaniki precyzyjnej),

- warsztat elektryczny nr 3 (naprawy akumulatorów),

- WC obok myjni,

- pomieszczenie sprężarki,

- pomieszczenie gospodarcze myjni,

- magazyn podręczny.

W biurze mistrzów, biurze kierownika, korytarzach, myjni części, ładowni akumulatorów, wulkanizatorni oraz na I piętrze w Budynku Rzemiosł instalacja elektryczna została już wykonana. Instalację tą należy przepiąć do nowej zmodernizowanej instalacji i rozdzielni elektrycznych zgodnie 
z projektem firmy KASPROJEKT – Andrzej Kasprzak, Bielsko-Biała, ul. Giewont 6/46. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgadniać z Zamawiającym i projektantem.

W pomieszczeniu akumulatorowni i garażu dla wózka widłowego instalacja wentylacji została już wykonana i nie należy jej uwzględniać przy sporządzaniu oferty.

Projekt wentylacji autorstwa firmy EKOTOM, Tomasz Nawieśniak, 43-360 Bystra,  ul. Uzdrowiskowa 7, został opracowany w terminie późniejszym, dlatego przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić zmiany w podłączeniu elektrycznym urządzeń wentylacyjnych zgodnie z projektem wentylacji.

W związku z opracowaniem nowej dokumentacji na wykonanie modernizacji instalacji c.o. i wentylacji Zamawiający wprowadza następujące zmiany do projektu instalacji elektrycznej:

Nagrzewnice oznaczone symbolem: N1, N3, N6, N8, N9, N15, N16, N18, N19, N20, N21 zostaną zdemontowane i do nagrzewnic tych nie należy prowadzić zasilania.

W miejsce starych nagrzewnic oznaczonych symbolem: N2, N4, N5, N7, N10, N11, N12, N13, N14, N17, zostaną zainstalowane nagrzewnice typu VOLCANO VR-1 (zaznaczono kolorem na rysunku E02 bis) zgodnie z projektem instalacji c.o. i wentylacji firmy EKOTOM, 43-360 Bystra, 
ul. Uzdrowiskowa 7.

Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy dokumentację projektową powykonawczą z wszelkimi zmianami naniesionymi w projekcie zasadniczym oraz opracuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu wszelkie przewidziane przepisami dokumenty i protokoły, a w szczególności:

oświadczenie kierownika budowy, pomiary elektryczne rezystancji izolacji i skuteczności zerowania, protokół badań uziemienia, badania i pomiary instalacji ochronnej obiektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych wykonanej jako szybkie wyłączenie zasilania, pomiary natężenia oświetlenia głównego i ewakuacyjnego, protokoły odbioru robót zanikowych oraz protokół końcowy odbioru instalacji elektrycznych, deklaracje zgodności na wszystkie rozdzielnie – oznaczenie CE, certyfikaty i świadectwa dla wbudowanych wyrobów i materiałów, certyfikaty B itp.

UWAGA Nr 2

W trakcie trwania robót instalacyjnych na części hali będą prowadzone naprawy bieżące autobusów.

Instalację elektryczną należy wykonać w taki sposób, aby zapewnić ciągłość zasilania w hali 
i warsztatach. Demontaż starych przewodów i innych urządzeń należy przeprowadzić po wykonaniu nowych instalacji i przepięciu zasilania do nowych rozdzielni.

Wszelkie niezbędne zabezpieczenia takie, jak: rusztowania, barierki ochronne, oznakowanie, zabezpieczenie folią urządzeń i instalacji znajdujących się na hali leżą po stronie Wykonawcy, 
a ich koszty należy wkalkulować do ceny ofertowej.

Wywóz gruzu i innych odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót instalacyjnych odbywać się będzie na koszt i staraniem Wykonawcy zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.

| Część II. | Tryb i termin wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Prace muszą zostać wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2008r., bez względu na warunki atmosferyczne.

| ## Część III. | ## Warunki udzielenia zamówienia oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy muszą dostarczyć wraz z ofertą, w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu. |
| --- | --- |

| - Warunki podmiotowe: | Wymagane dokumenty, które Wykonawca musi złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków: |
| --- | --- |
| - Wykonawca musi posiadać uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności określonej w przedmiocie zamówienia. | - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. - Pełnomocnictwo (oryginał) do podpisania oferty Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub osoby wymienione z nazwiska w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. - Pełnomocnictwo (oryginał) podmiotów występujących wspólnie (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). |
| - Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. | - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| - Wykonawca musi potwierdzić, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. | - Wykaz (Załącznik Nr 5 do SIWZ) i referencje, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. - Uprawnienia budowlane osoby/osób pełniących funkcję kierownika budowy o specjalności elektrycznej i instalacyjnej. - Oświadczenie/oświadczenia o podjęciu funkcji kierownika / kierowników robót budowlanych. - Zaświadczenie, że kierownik/kierownicy robót budowlanych jest/są członkiem/członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. |

| - Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. | - Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. - Zamawiający zaleca dołączenie dowodu wniesienia wadium (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części X ust. 4). - Kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż cena oferty. - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż cena oferty, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| --- | --- |

Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywany będzie metodą 0-1, tj. spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

- Oferta składana przez spółkę cywilną.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez spółki cywilne. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna, wówczas należy załączyć:

  - umowę spółki cywilnej,

  - dokumenty rejestrowe wszystkich współwłaścicieli spółki cywilnej.

Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli spółki cywilnej.

- Oferta składana przez konsorcjum.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy umowy konsorcjum, która musi zawierać:

  - jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum,

  - zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności,

  - oznaczenia czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

  - określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem zawieszającym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego.

- Informacja dla Wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

  - Zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1)a), 2)a), 2)b), 2)d), niniejszej części SIWZ, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

  - Zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 2)c) niniejszej części SIWZ, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

  - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższych punktach, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wówczas dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Informacja dla Wykonawców – spółek z o.o.

Zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych „rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników chyba, że umowa spółki stanowi inaczej”.

Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odrębnego oświadczenia, że posiada on odpowiednią uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowa spółki zawiera stosowne upoważnienie.

W przypadku wybrania Wykonawcy – spółki z o.o., zobowiązany on będzie do dostarczenia odpowiedniej uchwały zgromadzenia wspólników lub wypisu z umowy spółki w zakresie stosownego upoważnienia.

- Pozostałe informacje.

  - Wszystkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu Wykonawca może składać 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych ustawą Pzp dokumentów zostanie on wykluczony z postępowania.

  - W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy wraz z ofertą wymaganych dokumentów określających przedmiot zamówienia jego oferta zostanie odrzucona.

| Część IV. | Tryb udzielania wyjaśnień i wykaz osób upoważnionych do ich udzielania. |
| --- | --- |

  - Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania przekazywane były pisemnie faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej, na której została zamieszczona.

  - Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie przedmiotu zamówienia: Halina Lazar – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów 
tel. 033/ 814-35-11, wew. 271, 272, godz. 800-1430,

  - w zakresie sporządzania ofert: Renata Fornal – specjalista ds. zamówień publicznych 
tel./fax 033/ 814-48-73, godz. 800-1430.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej. Modyfikacja treści Specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

| Część V. | Opis sposobu przygotowania oferty. |
| --- | --- |

- 1. Postać oferty.

  - Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz Przedmiar robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ).

  - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia. 
W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych zostanie odrzucona.

  - Oferta wraz z pozostałymi załącznikami do SIWZ powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian 
w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie Załączniki (oprócz Załącznika Nr 1 do SIWZ) winny być kompletnie wypełnione. Niewypełnienie którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty.

  - Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty, ponosi Wykonawca.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i nie mogą one być udostępnione”. Zaleca się aby załączyć je jako odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

- Opakowanie i oznakowanie ofert.

  - Oferty można składać w kopertach, bądź innych opakowaniach.

  - Na kopercie (opakowaniu) należy podać adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać 
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że została złożona po terminie do składania ofert, a także napis:

„Oferta przetargowa na modernizację głównej hali napraw autobusów 
i Budynku Rzemiosł w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.

- Nie otwierać przed 02 czerwca 2008r. przed godz. 1000.”

- Pozostałe informacje.

  - Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu 
i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji.

  - W interesie Wykonawcy jest, aby:

    - wszelkie poprawki w ofercie były naniesione czytelnie i opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę,

    - składane dokumenty wraz z ofertą były zszyte lub spięte w sposób utrudniający ich zdekompletowanie,

    - oferta wraz z wymaganymi dokumentami była opakowana w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i stosownie opisana.

| Część VI. | Termin związania ofertą. |
| --- | --- |

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania oferty (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

| Część VII. | Kryteria oceny ofert. |
| --- | --- |

Wyjaśnienie zasad punktacji kryterium zostało zawarte poniżej.

- Zamawiający przy wyborze oferty, kierował się będzie jedynym kryterium, jakim jest:

Cena – 100%

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w polskich złotych (PLN). Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.

  - Do obliczeń brana będzie pod uwagę cena ofertowa (brutto) podana za całość przedmiotu zamówienia wpisana do Formularza Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

  - Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej załączonej do SIWZ, a także ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

  - Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz pozostałe koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, np. koszty rusztowania, folii zabezpieczającej, wywozu i usunięcia gruzu, itp.

  - Cena oferty za zakres określony w ofercie Wykonawcy zostanie przyjęta jako umowna 
i może ulec zmianie tylko i wyłącznie na warunkach określonych w umowie oraz 
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

  - Wszystkie kwoty należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza 
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (§ 12 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczonego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów 
i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – 
Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Niniejsze kryterium zostanie ocenione wg poniższego wzoru:

najniższa zaoferowana cena spośród ofert ważnych

------------------------------------------------------------------------  x 100

cena oferty badanej

- Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- Wszelkie wyliczenia punktów będzie się prowadziło z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert. W takiej sytuacji, dokładność obliczeń zwiększać się będzie o jedno miejsce po przecinku, aż do uzyskania rankingu ofert o różnej liczbie punktów.

- Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający określi termin 
i wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru.

| Część VIII. | Termin i miejsce składania i otwarcia ofert oraz badanie ofert. |
| --- | --- |

1. Złożenie ofert.

  - Oferty należy składać w terminie do dnia 02 czerwca 2008r. do godz.930 w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej ul. Długa 50 (I piętro, pok. 105). Dostarczenie do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją o treści:

„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym

nie podlega rozpatrzeniu”.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

  - Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Otwarcie ofert.

  - Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02 czerwca 2008r. o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 w pok. nr 211, II piętro.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną do wiadomości informacje zawarte w ofertach:

    - nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

    - ceny ofert,

    - gwarancje,

    - termin wykonania zamówienia,

    - warunki płatności.

  - Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3. Badanie ofert.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawienia 
w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. 
W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, takie jak:

    - błędy pisarskie (np. szejset zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście),

    - logiczne (np. środa to 8 dzień tygodnia),

    - niedokładności co do daty (np. 28.02.2008r., tj. ostatni dzień lutego, a luty w 2008r. miał 29 dni), oraz inne, których oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń.

  - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 
ustawy Pzp.

  - Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę o popełnieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, wyznacza 7-dniowy termin wyrażenia zgody na poprawienie tej omyłki.

| Część IX. | Odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania. |
| --- | --- |

1. Odrzucenie oferty.

  - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

    - jest niezgodna z ustawą,

    - jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

    - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Pzp, lub błędy w obliczeniu ceny,

    - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2. Unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

    - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

    - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

    - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 zostały złożone oferty dodatkowe 
o takiej samej cenie,

    - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

    - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

| Część X. | Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. |
| --- | --- |

- Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

- Wadium można wnieść w formie:

  - pieniężnej,

  - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancji bankowej,

  - gwarancji ubezpieczeniowej,

  - w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, II Oddział 
w Bielsku Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: „Wadium – instalacja elektryczna i wentylacyjna”. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 02 czerwca 2008r. do godz. 0930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp, wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

- Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale 
i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego.

- Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na warunkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

- Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który wygra niniejszy przetarg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W terminie ustalonym przez obie strony Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. liczonej łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Kwotę ustalonego zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaci na oddzielny rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie,
II Oddział w Bielsku-Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: ”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – instalacja elektryczna i wentylacyjna.”

- Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

| Część XI. | Tryb ogłoszenia wyników przetargu, zawarcie umowy. |
| --- | --- |

- 1. Ogłoszenie wyników przetargu.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej niezwłocznie po wyborze oferty przez Komisję Przetargową i zaakceptowaniu przez Dyrektora Zakładu, poprzez zamieszczenie wyników na tablicy ogłoszeń. Niezależnie od powyższego o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) adres (siedzibę) oraz cenę tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Informacja o wyborze oferty zamieszczona będzie także na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zawarcie umowy.

  - Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego 
i Wykonawcę. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1.

| Część XII. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. |
| --- | --- |

- Na podstawie art. 179 ustawy Pzp, Wykonawcom i innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

- Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest (art. 180-183 ustawy Pzp).

- Zgodnie z brzmieniem artykułu 184 Pzp Wykonawcom przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza (KIO).

- Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

| Część XIII. | Postanowienia końcowe. |
| --- | --- |

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, a także przepisy ustawy z 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

13 maja 2008r.r. 							  Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Zakładu

Krzysztof Knapik