SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem jest:

czyszczenie kanalizacji wraz z urządzeniami z odbiorem, transportem i utylizacją wydobytych odpadów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

Zamawiającym jest:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000821115

kapitał zakładowy 44.969.000,00 zł; NIP: 5472216460; REGON: 385163318; numer rejestrowy BDO: 000325503

tel. 33 814 35 11, tel. 33 814 49 72

e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl; www.mzkb-b.samorzady.pl

| Część I. | Opis przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie wraz z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów pochodzących z kanalizacji:

  - deszczowej, osadników TOS-10 deszczowych, kolektora deszczowego,

  - technologicznej, kanałów myjni, osadnika TOS-10 technologicznego i separatorów substancji ropopochodnych,

  - bytowej i separatora tłuszczu

należących do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy Zadania, ale Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych, co oznacza, że każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie trzy Zadania. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 2 cz. 2 do SIWZ.

UWAGA!

- W Zadaniu Nr 1 dotyczącym utylizacji odpadów z czyszczenia z kanalizacji deszczowej należy uwzględnić koszty odbioru i wymiany koksu z osadników TOS-10, transportu i utylizacji wydobytych odpadów (dwa razy w roku), jak również utrzymania kanalizacji oraz betonowego wylotu do potoku Olszówka w dobrym stanie technicznym zapewniającym właściwe ich funkcjonowanie i obsługę.

W cenie należy uwzględnić systematyczne prowadzenie wpisów do książek eksploatacyjnych separatorów oraz osadników TOS-10 i sporządzanie protokołów z czyszczenia.

Sprzęt do wydobycia koksu zapewnia Wykonawca, a koszty ewentualnego wynajmu należy ująć 
w cenie ofertowej.

Koszty ważenia osadów ponosi Wykonawca. Kwit wagowy musi być dostarczony Zamawiającemu.

- W Zadaniu Nr 2 dotyczącym utylizacji odpadów z czyszczenia kanalizacji technologicznej 
z osadnika typu TOS-10, kanałów myjni, separatorów substancji ropopochodnych należy uwzględnić koszty transportu i utylizacji wydobytych odpadów (dwa razy w roku), w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W cenie należy uwzględnić czyszczenie zbiorników oraz systematyczne prowadzenie wpisów do książek eksploatacyjnych separatorów oraz osadnika 
TOS-10 i sporządzanie protokołów z czyszczenia, a także ważenie odpadów.

Koszty ważenia osadów ponosi Wykonawca. Kwit wagowy musi być dostarczony Zamawiającemu.

- W Zadaniu Nr 3 należy uwzględnić koszty czyszczenia, odbioru, transportu i utylizacji osadów 
z kanalizacji sanitarnej (do czterech razy w roku) oraz z separatora tłuszczu, jak również utrzymania tego separatora w stanie technicznym, zapewniającym właściwe jego funkcjonowanie 
i obsługę. Czyszczenie separatora musi odbywać się pięć razy w roku.

Uwaga! Czyszczenie wszystkich studni (dotyczy Zadania Nr 1, 2 i 3) obejmuje wydobycie szlamów, osadów, błota i piasku, wszelkich kamieni, cegieł itp. oraz dokładne płukanie studni.

| Część II. | Termin wykonania zamówienia. |
| --- | --- |

Umowa zostanie podpisana bezpośrednio po zakończeniu czynności przetargowych na okres 
do 31 grudnia 2023 r.

| Część III. | Warunki udziału w postępowaniu. |
| --- | --- |

Zamawiający dokona oceny ofert Wykonawców w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

Warunki:

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Wykonawcy muszą przedłożyć aktualną decyzję, wydaną przez właściwego starostę 
na wytwarzanie i transport przedmiotowych odpadów, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami (dot. wszystkich Zadań).

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia 
z właściwego urzędu, że przedłożona decyzja jest aktualna, tzn. nie została zawieszona bądź cofnięta lub nie utraciła swojej ważności z jakichkolwiek innych przyczyn.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu tego warunku. Wystarczającym będzie przedłożenie Oświadczenia (w formie oryginału) stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Zdolność techniczna lub zawodowa:

  - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi:

    - czyszczenia kanalizacji o długości min. 6000 mb wraz ze studzienkami i min. 4 szt. urządzeń (separatorów) - dotyczy Zadania Nr 1,

    - czyszczenia kanalizacji o długości min. 3500 mb wraz ze studzienkami i min. 8 szt. urządzeń (separatorów) - dotyczy Zadania Nr 2,

    - czyszczenia kanalizacji o długości min. 1500 mb wraz ze studzienkami i min. 1 szt. urządzeń (separatorów) - dotyczy Zadania Nr 3.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:

Wykaz (Załącznik Nr 4 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług wraz z podaniem ich wartości i ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (referencji) czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Referencje (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) muszą potwierdzać, że usługi (wykazane w wykazie, o których mowa w pkt 3.1) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym, że w odniesieniu do usług nadal wykonywanych, referencje powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca musi dysponować samochodem ssąco-płuczącym z recyklingiem wody 
o następujących parametrach:

- pompa próżniowa o wydatku min 1200 m3/h, pompossanie z głębokości min. 6 m liczonej od powierzchni gruntu, wąż ssący min fi 100 mm,

- pompa tłocząca (płukanie) min 140 bar; wydajność 400 l/min, waż płuczący 5/4" 
o długości min 120 mb,

- komplet głowic umożliwiający czyszczenie kanalizacji o średnicach od fi 100 do fi 1000, głowica do wycinania korzeni do średnicy fi 400,

- komplet korków pneumatycznych od średnicy Ø 50 mm do Ø 1000 mm,

Dotyczy Zadania Nr 1, 2 i 3.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada:

Oświadczenie (Załącznik Nr 5 do SIWZ) o dysponowaniu samochodem/samochodami ssąco-płuczącym z recyclingiem wody o parametrach wymaganych przez Zamawiającego.

  - Wykonawca musi dysponować autocysterną do czyszczenia kanałów myjni oraz separatorów 
o pojemności min. 20 m3 – z ważnymi badaniami ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Dotyczy Zadania Nr 2.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:

      - Oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SIWZ) o dysponowaniu autocysterną o pojemności min. 20m3 do czyszczenia kanałów myjni oraz separatorów.

      - Aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

  - Wykonawca, po wykonaniu usługi, każdorazowo zobowiązany jest do monitorowania wykonanych prac wskazanych odcinków przez Zamawiającego. W tym celu musi dysponować kamerą TV z możliwością nagrania na płycie CD.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada:

Oświadczenie (Załącznik Nr 7 do SIWZ), że będzie dysponował kamerą TV z możliwością nagrania na płycie CD prac objętych zamówieniem.

| Część IV. | Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. |
| --- | --- |

# Ofertę, oświadczenia i dokumenty Wykonawca składa wyłącznie w wersji papierowej.

# Zamawiający dopuszcza składanie wniosków, zawiadomień lub informacji dotyczących niniejszego postępowania, a także zapytań za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty mailowej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

# Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 
tj. 2 września 2021 r.

# Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej, 
na której została ona zamieszczona.

# W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierające późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

# Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie przedmiotu zamówienia: Piotr Gryzełko – Kierownik Działu Inwestycji, 
poczta e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl,

  - w zakresie sporządzania ofert: Renata Kraus – Główny specjalista ds. zamówień publicznych, 
poczta e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl.

# Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się Wykonawców za pośrednictwem telefonu.

| Część V. | Opis sposobu przygotowania oferty, opakowanie i oznakowanie oferty. |
| --- | --- |

# Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

# Formularz Oferty (Załącznik Nr 2 cz. 1 i cz. 2 do SIWZ); każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie trzy Zadania.

# Oświadczenie (Załącznik Nr 3 do SIWZ),

# Wykaz usług (Załącznik Nr 4 do SIWZ) wraz z referencjami,

# Dowód lub dowody określające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

# Decyzję wydaną przez właściwego starostę na wytwarzanie i transport przedmiotowych odpadów, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami (dot. wszystkich Zadań),

# Oświadczenie (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

# Oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

# Oświadczenie (Załącznik Nr 7 do SIWZ),

# Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
w celu potwierdzenia reprezentacji Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty. W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentu, Zamawiający pobierze go z ogólnodostępnych stron internetowych:

# https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu lub https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.

# Pełnomocnictwo – tylko w przypadku, gdy podpisujący nie jest lub nie są właścicielami firmy lub jeśli nie są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. W takiej sytuacji pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

# Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności.

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.

# Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami do SIWZ musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie Załączniki związane z ofertą (oprócz Załącznika Nr 1 do SIWZ) winny być kompletnie wypełnione. Niewypełnienie którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty.

# Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć w oryginale, w formie pisemnej.

# Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty, ponosi Wykonawca.

# Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może w ofercie poprawić omyłki oraz może wezwać do uzupełnienia/wyjaśnienia oferty.

# Oferty można składać w kopertach, bądź innych opakowaniach uniemożliwiających odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

# W interesie Wykonawcy jest, aby na kopercie (opakowaniu) podał swoją nazwę (firmę) oraz swój adres, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia po terminie. Gdy jednak Wykonawca nie poda adresu, a jego oferta wpłynie po terminie, wówczas Zamawiający otworzy ją w celu zapoznania się z adresem Wykonawcy i wówczas ją odeśle.

# Zamawiający proponuje opisanie koperty/opakowania w następujący sposób:

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. ul. Długa 50 43-309 Bielsko-Biała „Oferta na czyszczenie kanalizacji wraz z urządzeniami z odbiorem, transportem i utylizacją wydobytych odpadów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. Nie otwierać przed 9 września 2021 r. przed godz. 1000”.

| Część VI. | Termin związania ofertą. |
| --- | --- |

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

| Część VII. | Kryteria oceny ofert. |
| --- | --- |

            - Zamawiający, przy wyborze oferty, kierował się będzie jedynym kryterium, jakim jest cena.

            - Wyjaśnienie zasad punktacji:

C – Cena oferty brutto			max. 100 pkt 	waga – 100%

Niniejsze kryterium zostanie ocenione wg poniższego wzoru:

najniższa zaoferowana cena (brutto) spośród ofert ważnych

C = -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena (brutto) oferty badanej

            - Zamawiający przyzna maksymalną liczbę 100 pkt ofercie Wykonawcy z najniższą ceną brutto 
za wykonanie przedmiotu umowy.

            - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w polskich złotych (PLN). Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.

            - Do obliczeń brana będzie pod uwagę cena ofertowa (brutto) podana za całość przedmiotu zamówienia wpisana do Formularza Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Cena powinna zawierać
w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz pozostałe koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

            - Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.

            - Wszystkie kwoty należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się 
do 1 grosza.

            - Wszelkie wyliczenia punktów będzie się prowadziło z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonych w ułamkach dziesiętnych, z wyjątkiem przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert. W takiej sytuacji, dokładność obliczeń zwiększać się będzie o jedno miejsce po przecinku aż do uzyskania rankingu ofert o różnej liczbie punktów.

            - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa tych Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając ofertę dodatkową nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.

            - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

| Część VIII. | Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz badanie ofert. |
| --- | --- |

  - Oferty należy składać w terminie do dnia 9 września 2021 r. do godz. 930 w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej Sp. z o.o., ul. Długa 50 (I piętro, pok. 105). Dostarczenie ofert do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Złożone oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego.

  - Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją o treści:

„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym nie podlega rozpatrzeniu”.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, 
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

  - Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  - Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 
ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.

  - Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 9 września 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., ul. Długa 50 w pok. nr 303, 
III piętro.

  - Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną do wiadomości informacje zawarte w ofertach dotyczące:

  - nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców,

  - ceny ofert,

  - terminu wykonania zamówienia,

  - warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te, Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej.

  - Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku, gdy te oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa nie zostały dołączone do oferty lub w przypadku, gdy oświadczenia lub dokumenty dołączone do oferty zawierają błędy lub złożono wadliwe pełnomocnictwa, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich przygotowanie i złożenie.

  - Uzupełnieniu nie podlega Formularz oferty.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub złożonych dokumentów.

  - Zamawiający dokonuje poprawienia omyłek w złożonych ofertach, informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki (wniesie sprzeciw 
w zakresie dokonanej zmiany).

  - Jeżeli zaoferowana cena wydaje się być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert lub budzi wątpliwości Zamawiającego 
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić 
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów. W przypadku, gdy Wykonawca nie udzieli wyjaśnień, złoży wyjaśnienia nie umożliwiające oceny lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień wraz 
ze złożonymi dowodami potwierdza że oferta zawiera rażąco niską cenę oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

  - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

  - Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 
na poprawienie omyłki w ofercie;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub ;

  - Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

  - Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryterium wyboru oferty).

| Część IX. | Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. |
| --- | --- |

# Zamawiający nie żąda wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

| Część X. | Unieważnienie postępowania. |
| --- | --- |

# Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących sytuacjach:

# jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

# cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

| Część XI. | Tryb ogłoszenia wyników przetargu, zawarcie umowy. |
| --- | --- |

  - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

  - unieważnieniu postępowania.

- W celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy:

  - składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje Pełnomocnik,

  - składa umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę 
w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylania się od zawarcia umowy.

| Część XII. | Postanowienia końcowe. |
| --- | --- |

  - Obowiązki Wykonawcy wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO zostały zawarte w Załączniku 
Nr 4 do Umowy dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy 
z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny i innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.

26 sierpnia 2021 r. 							  Z A T W I E R D Z A M:

Prezes Zarządu

Hubert Maślanka