## Arkusz1
Tabela Nr 1
WYKAZ BUDYNKÓW MZK przeznaczonych do ubezpieczenia w 2018 r.
L.p | Grupa budynków | Numer inwentarzowy | Rodzaj budynku | Ilość kondygnacji | Powierzchnia zabudowy [m2] | Rok budowy | Konstrukcja ścian | Konstrukcja dachu | Stan techniczny | Zabezpieczenie przeciwpozarowe | Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
I | Budynki
administracyjno-socjalne
1. |  | 1010-I | Biurowiec | 5 w tym piwnica | 563 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy płaski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik główny, instalacja hydrantowa,gaśnice | kraty w oknach w pom. kasowych na parterze, monitoring w kasach.
2. |  | 1011-I | Dyspozytornia | 1 | 195 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy płaski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | gaśnice | zamki zwykłe
3. |  | 1012-I | Portiernia | 1 | 23 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy płaski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | centrala p.poż gasnice | zamki zwykłe
4. |  | 1094-I | Stołówka | 1 | 430 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy płaski kryty papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | gaśnice | zamki zwykłe
5. |  | 3787-I | Obiekt socjalny ul.Babiogórska | 1 | 10.86 | 2016 | konstrukcja z profili stalowych spawanych ocynkowanych,ściany z płyt modułowych z blachy wypełnionej pianka poliutretanową | strop panelowy z blachy wypełnionej pianką poliuretanową | obiekt nowy | gaśnica | zamek elektroniczny
6. |  | 3788-I | Obiekt socjalny ul.Budowlanych | 1 | 10.86 | 2016 | konstrukcja z profili stalowych spawanych ocynkowanych,ściany z płyt modułowych z blachy ocynk.wypełnionej pianka poliuretanową | strop panelowy z blachy wypełnionej pianką poliuretanową | obiekt nowy | gaśnica | zamek elektroniczny
|  |  | RAZEM |  | 1232.72
II | Budynki techniczne
1. |  | 3293-I | Stacja Paliw | 1 | 93.3 | 2005 | murowana | stropodach panelowy systemowy z płyt warstwowych wypełnionych pianką poliuretanową | dobry | instalacja alarmowa p.poż, gaśnice | zamki zwykłe
2. |  | 3294-I | Wiata St. Paliw | 1 | 145.8 | 2005 | stalowa | dźwgary i płatwie stalowe pokryte blachą | dobry | gaśnice,agregaty pianowe | zamki zwykłe
3. |  | 1015-I | Myjnia i linia OC | 1 | 792 | 1974 | murowana | płyty żebrowe na dżwigarach strunobetonowych, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny,gaśnice | zamki zwykłe
4. |  | 1016-I | Stacja Obsługi | 1 | 1680 | 1974 | murowana | płyty żebrowe na dżwigarach strunobetonowych, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny, instalacja hydrantowa,gaśnice | zamki zwykłe
5. |  | 1017-I | Budynek Rzemiosł | 2 | 362 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski, pokrycie papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny, gaśnice | zamki zwykłe
6. |  | 1093-I | W-t Napraw Głównych | 1 | 876 | 1974 | część niższa murowana, część wyższa o konstrukcji stalowwej (słupy i dźwigary) | w części wyższej dach stalowy słupowo-dżwigarowy kryty blachą, w części niższej płyty żebrowe na dzwigarach strunobetonowych, pokrycie papa termozgrzewalna | dobry - po remoncie | wyłacznik awaryjny, instalacja hydrantowa,gaśnice | zamki zwykłe
7. |  | 1095-I | Budynek Pomocniczy | 3 w tym piwnica | 1986.7 | 1974 | murowana | płyty żebrowe na dżwigarach strunobetonowych, pokrycie papą termozgrzewalną | dobry - po remoncie | instalacja alarmowa p.poż w magazynie i w lakierni, gaśnice,hydranty | zamki zwykłe
8. |  | 1048-I | Stacja Trafo | 1 | 81 | 1974 | murowana | stropodach żelbetowy paski, pokrycie papa termozgrzewalna | średni | gaśnice | zamki zwykłe
9. |  | 2207-I | Pneumatyka | 1 | 98.7 | 1986 | murowana | stropodach wentylowany na konstrukcji drewnianej, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | gaśnice | zamki zwykłe
|  |  | RAZEM |  | 6115.5
III | Budynki Magazynowe
1. |  | 1092-I | Magazyny i garaże | 1 | 264 | 1974 | murowana | stropodach wentylowany na konstrukcji drewnianej, pokrycie papa termozgrzewalną | dobry - po remoncie | gaśnice | zamki zwykłe
|  |  | RAZEM |  | 264
Powierzchnia
| RAZEM BUDYNKI MZK DO UBEZPIECZENIA: |  |  |  | zabudowy [m2]
7612.22