Zestawienie elementów wentylacji

| Poz. | Element | Sztuk | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala nawiewna Vp = 12250 m3/h; H= 400 Pa; - automayuka wg projektu automatyki - zasilanie w ciepło wg proj. c.o. | 1 | Wg danych technicznychClima-PRODUKT |
| 2. | Konfuzor 1350x1250/1500x1500; H= 800 |  | Izol. wełna 100 mm |
| 3. | Czerpnia ścienna ZS; 1500x1500 | 1 | SMAY |
| 4. | Konstrukcja wsporcza centrali z ceowników 100x60 | 200 kg | wyk. ind. |
| 5. | Kanał A/I 630x630; L= 600 | 1 | Dł. ust. przy montażu |
| 6. | Kolano typ A; 90o; 630x630 | 1 |  |
| 7. | Kanał A/I 630x630; L= 600 | 1 | . |
| 8. | Dyfuzor 640x630/Dn 800; H= 500 | 1 |  |
| 9. | Kanał spiro Dn 800; L= 9000 mm | 1 |  |
| 10. | Łuk spiro 45o; Dn 800 | 2 |  |
| 11. | Kanał spiro 800; L=500 | 1 | Dł. ust. przy montażu |
| 12. | Kanał spiro Dn 800; L= 1700 | 1 |  |
| 13. | Łuk spiro 90o; R=1 D; Dn 800 | 1 |  |
| 14. | Trójnik spiro 90o; Dn 800/800/800 | 1 |  |
| 15. | Kanał spiro 630; L=20,0 mb z otworami na kratki 625x325 | 1 |  |
| 16. | Kratka STRWS-625x325-GS/630 | 12 | Smay |
| 17. | Łuk 90o; spiro Dn 630 | 2 |  |
| 18. | Kanał spiro 630; L=21,0 mb z otworami na kratki 625x325 | 1 |  |
| 18a | Kanał spiro 630; L=9,0 mb z otworami na kratki 625x325 | 1 |  |
| 19. | Redukcja spiro krótka 800/630 | 2 |  |
| 20. | Centrala nawiewno-wywiewna Golem 1 Vp = 3520 m3/h; Hdysp.=300 Pa - automatyka wg proj. automatyki - zasilanie w ciepło wg projektu c.o. | 1 | Dane techniczne Clima-Produkt |
| 21. | Dyfuzor 600x600/800x800; H=800 | 1 | Izol. wełna 100 mm |
| 22. | Czerpnia ścienna ZS 800x800 | 1 | SMAY |
| 23. | Konstrukcja wsporcza centrali z ceownika 100x60 | 250 kg | Wyk. ind. |
| 24. | Dyfuzor 315x315/Dn500;H= 400 | 1 |  |
| 25. | Łuk 90o; R=1D; spiro 500 | 7 |  |
| 26. | Kanał spiro 500; L=1000 | 1 |  |
| 27. | Kanał spiro 500; L=400 | 1 | Dł.ust. przy mont. |
| 28. | Kanał spiro 500; L=400 | 1 | Dł.ust. przy mont. |
| 29. | Kanał spiro 500; L=20 mb z otworami na kratki 825x225 | Kpl. |  |
| 30. | Kratka STRWS-825x225-GS/500 | 12 | Smay |
| 31. | Kanał A/I 520x220; L= 1200 | 5 |  |
| 32. | Kratka nawiewna STSW-525x225/GS/RM | 5 | Smay |
| 33. | Trójnik Dn500 przelot./odg. 520x220;L=700 | 5 |  |
| 34. | Kratka wyrównawcza AL.-SI11-625x425 | 4 | Smay |
| 35. | Dyfuzor 600x600/Dn500; H=400 | 1 |  |
| 36. | Kanał spiro 500; L=2000 | 1 |  |
| 37. | Łuk spiro 45o; R=1D; Dn 500 | 2 |  |
| 38. | Kanał spiro 500; l=800 | 1 |  |
| 39. | Kanał spiro 500; L=3800 | 1 |  |
| 40. | Kanał spiro 500; L=21 mb z otworami na kratki 825x225 | 1 |  |
| 42. | Kolano 90o 200x200 | 18 |  |
| 43. | Kanał A/I 200x200; L= 1000 | 4 |  |
| 44. | Przepustnica 1-płaszczyznowa 200x200 | 5 |  |
| 45. | Kanał A/I 200x200; L=1700 | 1 |  |
| 46. | Trójnik 200x200/200x200/200x200 | 5 |  |
| 47. | Kanał A/I 200x200; L=4700 | 1 |  |
| 48. | Jw. lecz 4000 | 1 |  |
| 49. | Jw. lecz L=2500 | 1 |  |
| 50. | Jw. lecz 3000 | 1 |  |
| 51. | Jw. lecz L=1100 | 1 |  |
| 52. | Kratka wywiewna A/II 200x200 | 5 |  |
| 53. | Kratka nawiewna A/II 200x200 | 3 |  |
| 54. | Kanał A/I 200x200; L= 1700 | 1 |  |
| 55. | Kanał A/I 315x315; L= 1500 | 1 |  |
| 56. | Podstawa dachowa A/II 315x315; H=800 | 1 |  |
| 57. | Kolano 90o; 315x315 | 1 |  |
| 58. | Kanał A/I 315x315; L= 2000; wylot 45o osiatkowany z podporą do dachu z kątownika 65x65 (50 kg) | 1 |  |
| 59. | Centrala nawiewno-wywiewna HERMES 1; Vp=900 m3/h; Hdysp.=300 Pa na zawiesiach do stropodachu - automatyka wg projektu automatyki - zasilanie w ciepło wg projektu c.o. Skropliny rura PP Dz 32 zasyfonowana L = 8 mb | 1 | Wg danych technicznych Clima-Produkt |
| 60. | Kolano 90o; 315x500 | 6 |  |
| 61. | Czerpnia ścienna 500x315 | 1 |  |
| 62. | Kanał A/I 315x500; L=700 | 2 | Izol. 100 mm |
| 63. | Kanał A/I 315x500; L=1000 | 1 |  |
| 64. | Podstawa dachowa A/II 315x500; H=1000 | 1 |  |
| 65. | Kanał A/I 315x500; L= 2000; wylot 45o osiatkowany z podporą do dachu z kątownika 65x65 (50 kg) | 1 |  |
| 66. | Kolano 90o; 500x315 | 2 |  |
| 67. | Kanał A/I 315x500; L= 1100 | 1 |  |
| 68. | Jw. lecz L=1700 | 1 |  |
| 69. | Jw. lecz L=1000 | 1 |  |
| 70. | Jw. lecz L=500 | 1 |  |
| 71. | Dyfuzor 500x315/315x220; H= 300 | 2 |  |
| 72. | Kolano 90o; 200x315 | 4 |  |
| 73. | Kanał A/I 200x315; L=1000 | 2 |  |
| 74. | Kolano 90o; 315x200 | 4 |  |
| 75. | Kanał 315x200; L=2600 | 1 |  |
| 76. | Kanał A/I 315x200; L=3300 z 2 otworami na kratkę 425x125 | 1 |  |
| 77. | Dyfuzor 315x200/200x200 | 2 |  |
| 78. | Kanał 200x200; L=7800 | 1 |  |
| 79. | Jw. lecz L=1300+600+400 | 3 |  |
| 80. | Kanał 315x200; L= 1100 | 1 |  |
| 81. | Kanał A/I 315x200; L=6600 z 3 otworami na kratki 425x125 | 1 |  |
| 82. | Kratka STSW-425x125/GS/RM | 8 |  |
| 83. | Kanał 200x200; L=5300 z otworami na kratki | 1 |  |
| 84. | Jw. lecz L= 2700 |  |  |
| 85. | Wentylator dachowy DAs 315; n=1400 obr/min z zestawem rozruchowym S-Z | 4 | UNIWERSAL |
| 86. | Podstawa dachowa B/II 315; H=800 | 4 |  |
| 87. | Łuk 90o; R= 1D; Dn 315 | 4 |  |
| 88. | Dyfuzor 600x400/Dn 315; H=500 | 4 |  |
| 89. | Kanał A/I 400x600; L=2500 | 4 |  |
| 90. | Kolano 90o; 400x600 | 4 |  |
| 91. | Kanał A/I 400x600; L= 5300 z otworami na kratki 400x600 | 4 |  |
| 92. | Kratka A/II 400x600 | 8 |  |
| 93. | Wywietrzak dachowy cylindryczny 315 | 4 | (wymiana) |
| 94. | Podstawa dachowa B/III 315; H=600 | 4 |  |
| 95. | Wywietrzak dachowy 200 | 11 | (wymiana) |
| 96. | Podstawa dachowa B/III; 200 | 11 |  |
| 97. | Wentylator EDM 100 | 3 | Venture Ind. |
| 98. | Wentylator dachowy WVPOH-200/PW N=1400 obr/min. | 1 | „KONWEKTOR” Lipno |